## Vindu
vindu | etasje 1 | etasje 2 | etasje 3
areal | 82.782 | 102.6 | 42.625
totalt | 228.007

## Tak
Tak beregning
Tak | areal | volum
|  |  | totalt areal | totalt volum
Takk over svømmehall | 1029.826 | 205.965 | 2534.692 | 556.681
| 168.114 | 33.623
| 4.455 | 0.668
| 4.655 | 0.698
sum | 1207.05 | 240.954
Takk over høyblokk | areal | volum
| 38.552 | 5.783
| 805.211 | 157.866
| 35.936 | 4.239
| 30.081 | 6.016
| 58.123 | 8.719
sum | 967.903 | 182.623
Terrasse | areal | volum
| 359.739 | 133.104

## Ark3
Space Name | Area (m²) | Volume (m³) | Peak Cooling Load (W) | Cooling Airflow (L/s) | Peak Heating Load (W) | Heating Airflow (L/s) | Space Name | Area (m²) | Volume (m³) | Peak Cooling Load (W) | Cooling Airflow (L/s) | Peak Heating Load (W) | Heating Airflow (L/s)
1 Space | 111 | 322.80 | 3.299 | 241.7 | 1.626 | 87.0 | 1 Space | 609 | 1643.22 | 16.464 | 1,207.1 | 4.151 | 269.1
2 Space | 609 | 1,643.22 | 16.464 | 1,201.6 | 4.151 | 236.0 | 2 Space | 6 | 18.59 | 152 | 2021-02-11 | 3 | 2021-07-02
3 Space | 6 | 18.59 | 152 | 2021-01-11 | 3 | 2021-04-02 | 3 Space | 2 | 7.41 | 56 | 2021-01-04 | 3 | 1.0
4 Space | 2 | 1941-07-01 | 56 | 2021-01-04 | 3 | 0.9 | 4 Space | 22 | 67.84 | 848 | 61.8 | 876 | 46.9
5 Space | 22 | 67.84 | 848 | 61.0 | 876 | 46.9 | 5 Space | 2 | 6.05 | 200 | 2021-04-14 | 408 | 2021-08-21
6 Space | 2 | 2021-05-06 | 200 | 14.0 | 408 | 2021-08-21 | 6 Space | 24 | 74.1 | 601 | 44.2 | 38 | 2021-06-10
7 Space | 24 | 74.10 | 601 | 44.0 | 38 | 2021-03-09 | 7 Space | 1 | 4.37 | 35 | 2021-06-02 | 2 | 0.6
8 Space | 1 | 1937-04-01 | 35 | 2021-06-02 | 2 | 0.5 | 8 Space | 6 | 17.15 | 163 | 2021-09-11 | 50 | 2021-07-02
9 Space | 6 | 17.15 | 163 | 2021-07-11 | 50 | 2021-07-02 | 9 Space | 2 | 6.2 | 52 | 2021-08-03 | 0 | 0.9
10 Space | 2 | 2020-06-01 | 52 | 2021-08-03 | 0 | 0.8 | 10 Space | 111 | 322.8 | 3.299 | 242.3 | 1.626 | 87.0
11 Space | 5 | 17.76 | 164 | 2021-09-11 | 87 | 2021-06-04 | 11 Space | 5 | 17.76 | 164 | 12.0 | 87 | 2021-06-04
12 Space | 1 | 1958-03-01 | 29 | 2021-02-02 | 2 | 0.5 | 12 Space | 1 | 3.58 | 29 | 2021-02-02 | 2 | 0.5
13 Space | 18 | 51.50 | 535 | 38.8 | 254 | 2021-06-13 | 13 Space | 18 | 51.5 | 535 | 39.1 | 254 | 2021-06-13
14 Space | 5 | 2029-07-01 | 193 | 14.0 | 185 | 2021-09-09 | 14 Space | 5 | 7.29 | 193 | 2021-01-14 | 185 | 2021-09-09
15 Space | 4 | 1998-12-01 | 138 | 10.0 | 81 | 2021-03-04 | 15 Space | 4 | 12.98 | 138 | 2021-01-10 | 81 | 2021-03-04
16 Space | 2 | 1995-06-01 | 61 | 2021-05-04 | 0 | 0.9 | 16 Space | 2 | 6.95 | 61 | 2021-05-04 | 0 | 1.0
17 Space | 1 | 1997-01-01 | 17 | 2021-03-01 | 0 | 0.3 | 17 Space | 1 | 1.97 | 17 | 2021-03-01 | 0 | 0.3
18 Space | 3 | 1945-06-01 | 88 | 2021-05-06 | 0 | 2021-03-01 | 18 Space | 3 | 6.45 | 88 | 2021-05-06 | 0 | 2021-05-01
19 Space | 6 | 17.31 | 156 | 2021-05-11 | 0 | 2021-03-02 | 19 Space | 6 | 17.31 | 156 | 2021-05-11 | 0 | 2021-07-02
20 Space | 6 | 17.75 | 160 | 2021-07-11 | 0 | 2021-04-02 | 20 Space | 6 | 17.75 | 160 | 2021-08-11 | 0 | 2021-07-02
21 Space | 6 | 16.83 | 152 | 2021-01-11 | 0 | 2021-03-02 | 21 Space | 6 | 16.83 | 152 | 2021-02-11 | 0 | 2021-06-02
22 Space | 21 | 60.75 | 635 | 46.0 | 227 | 2021-01-12 | 22 Space | 21 | 60.75 | 635 | 46.4 | 227 | 2021-01-12
23 Space | 2 | 2022-06-01 | 67 | 2021-08-04 | 31 | 2021-07-01 | 23 Space | 2 | 6.22 | 67 | 2021-09-04 | 31 | 2021-07-01
24 Space | 102 | 296.57 | 3.408 | 243.8 | 2.034 | 108.8 | 24 Space | 102 | 296.57 | 3.408 | 247.7 | 2.034 | 108.8
25 Space | 32 | 61.67 | 799 | 58.5 | 7 | 2021-06-12 | 25 Space | 32 | 61.67 | 799 | 58.7 | 7 | 2021-03-14
26 Space | 7 | 2021-02-15 | 187 | 2021-07-13 | 0 | 2021-08-02 | 26 Space | 7 | 15.02 | 187 | 2021-07-13 | 0 | 2021-02-03
27 Space | 1 | 1986-01-01 | 23 | 2021-07-01 | 0 | 0.3 | 27 Space | 1 | 1.86 | 23 | 2021-07-01 | 0 | 0.4
28 Space | 16 | 51.36 | 589 | 42.2 | 498 | 2021-07-26 | 28 Space | 16 | 51.36 | 589 | 42.9 | 498 | 2021-07-26
29 Space | 3 | 2013-10-01 | 109 | 2021-09-07 | 88 | 2021-07-04 | 29 Space | 3 | 10.13 | 109 | 2021-09-07 | 88 | 2021-07-04
30 Space | 18 | 54.94 | 500 | 36.1 | 138 | 2021-04-07 | 30 Space | 18 | 54.94 | 500 | 36.5 | 138 | 2021-08-07
31 Space | 3 | 1996-09-01 | 128 | 9.0 | 99 | 2021-03-05 | 31 Space | 3 | 9.96 | 128 | 2021-02-09 | 99 | 2021-03-05
32 Space | 5 | 1995-08-01 | 294 | 2021-05-20 | 418 | 2021-04-22 | 32 Space | 5 | 8.95 | 294 | 2021-01-21 | 418 | 2021-04-22
33 Space | 40 | 115.50 | 1.392 | 100.9 | 1.155 | 61.8 | 33 Space | 40 | 115.5 | 1.392 | 101.8 | 1.155 | 61.8
34 Space | 27 | 37.99 | 801 | 58.6 | 366 | 2021-06-19 | 34 Space | 27 | 37.99 | 801 | 58.8 | 366 | 2021-06-19
35 Space | 3 | 1980-08-01 | 256 | 18.0 | 492 | 2021-03-26 | 35 Space | 3 | 8.8 | 256 | 2021-04-18 | 492 | 2021-03-26
36 Space | 4 | 1982-12-01 | 346 | 2021-08-23 | 659 | 35.2 | 36 Space | 4 | 12.82 | 346 | 24.0 | 659 | 35.2
37 Space | 15 | 44.80 | 739 | 52.9 | 1.008 | 53.9 | 37 Space | 15 | 44.8 | 739 | 53.6 | 1.008 | 53.9
38 Space | 202 | 660.77 | 6.279 | 451.8 | 2.927 | 156.5 | 38 Space | 202 | 660.77 | 6.279 | 457.4 | 2.927 | 156.5
39 Space | 19 | 38.18 | 511 | 37.3 | 145 | 2021-08-07 | 39 Space | 19 | 38.18 | 511 | 37.5 | 145 | 2021-03-08
40 Space | 16 | 54.37 | 525 | 38.2 | 335 | 2021-09-17 | 40 Space | 16 | 54.37 | 525 | 38.3 | 335 | 2021-09-17
41 Space | 6 | 2021-03-17 | 224 | 16.0 | 224 | 12.0 | 41 Space | 6 | 17.03 | 224 | 2021-01-16 | 224 | 12.0
42 Space | 1 | 2021-04-04 | 173 | 2021-07-11 | 356 | 19.0 | 42 Space | 1 | 4.04 | 173 | 2021-08-11 | 356 | 19.0
43 Space | 24 | 72.33 | 600 | 43.9 | 51 | 2021-02-09 | 43 Space | 24 | 72.33 | 600 | 44.1 | 51 | 2021-05-10
44 Space | 2 | 1989-04-01 | 39 | 2021-09-02 | 2 | 0.6 | 44 Space | 2 | 4.89 | 39 | 2021-09-02 | 2 | 0.7
45 Space | 1 | 1982-03-01 | 54 | 2021-09-03 | 66 | 2021-05-03 | 45 Space | 1 | 3.82 | 54 | 2021-09-03 | 66 | 2021-05-03
46 Space | 14 | 43.00 | 377 | 2021-06-27 | 94 | 2021-04-05 | 46 Space | 14 | 43 | 377 | 2021-07-27 | 94 | 2021-02-06
47 Space | 17 | 52.45 | 445 | 32.5 | 83 | 2021-06-06 | 47 Space | 17 | 52.45 | 445 | 32.6 | 83 | 2021-05-07
48 Space | 2 | 2024-05-01 | 69 | 2021-01-05 | 56 | 3.0 | 48 Space | 2 | 5.24 | 69 | 2021-01-05 | 56 | 3.0
49 Space | 8 | 25.32 | 258 | 2021-08-18 | 194 | 2021-04-10 | 49 Space | 8 | 25.32 | 258 | 2021-09-18 | 194 | 2021-04-10
50 Space | 80 | 260.84 | 2.617 | 189.2 | 1.845 | 98.7 | 50 Space | 80 | 260.84 | 2.617 | 191.1 | 1.845 | 98.7
51 Space | 18 | 56.26 | 542 | 39.4 | 253 | 2021-05-13 | 51 Space | 18 | 56.26 | 542 | 39.7 | 253 | 2021-05-13
52 Space | 56 | 172.87 | 1.726 | 125.2 | 928 | 49.6 | 52 Space | 56 | 172.87 | 1.726 | 126.2 | 928 | 49.6
53 Space | 22 | 53.64 | 569 | 41.6 | 91 | 2021-05-08 | 53 Space | 22 | 53.64 | 569 | 41.8 | 91 | 2021-07-09
54 Space | 15 | 48.96 | 512 | 37.1 | 404 | 2021-06-21 | 54 Space | 15 | 48.96 | 512 | 37.4 | 404 | 2021-06-21
55 Space | 116 | 359.73 | 3.391 | 247.7 | 1.199 | 64.1 | 55 Space | 116 | 359.73 | 3.391 | 249.0 | 1.199 | 64.1
56 Space | 9 | 27.90 | 343 | 2021-08-24 | 297 | 2021-09-15 | 56 Space | 9 | 27.9 | 343 | 2021-01-25 | 297 | 2021-09-15
57 Space | 7 | 23.31 | 328 | 2021-07-23 | 436 | 2021-03-23 | 57 Space | 7 | 23.31 | 328 | 2021-09-23 | 436 | 2021-03-23
58 Space | 8 | 24.75 | 281 | 2021-03-20 | 187 | 10.0 | 58 Space | 8 | 24.75 | 281 | 2021-05-20 | 187 | 10.0
59 Space | 41 | 127.78 | 1.207 | 89.1 | 339 | 2021-01-18 | 59 Space | 41 | 127.78 | 1.207 | 89.2 | 339 | 2021-02-18
60 Space | 98 | 294.51 | 2.681 | 195.2 | 682 | 38.0 | 60 Space | 98 | 294.51 | 2.681 | 196.4 | 682 | 43.4
61 Space | 2 | 2018-06-01 | 58 | 2021-03-04 | 27 | 2021-04-01 | 61 Space | 2 | 6.18 | 58 | 2021-03-04 | 27 | 2021-04-01
62 Space | 138 | 429.31 | 3.785 | 276.0 | 1.011 | 54.1 | 62 Space | 138 | 429.31 | 3.785 | 277.5 | 1.011 | 61.2
64 Space | 160 | 451.55 | 4.66 | 341.7 | 2.111 | 112.9 | 64 Space | 160 | 451.55 | 4.66 | 342.4 | 2.111 | 112.9
65 Space | 9 | 26.55 | 225 | 2021-05-16 | 0 | 2021-04-03 | 65 Space | 9 | 26.55 | 225 | 2021-06-16 | 0 | 2021-09-03
66 Space | 32 | 116.99 | 2.587 | 171.9 | 3.806 | 203.5 | 66 Space | 32 | 116.99 | 2.587 | 174.2 | 3.806 | 203.5
67 Space | 18 | 67.82 | 979 | 70.6 | 1.034 | 55.3 | 67 Space | 18 | 67.82 | 979 | 71.0 | 1.034 | 55.3
68 Space | 3 | 2021-11-11 | 280 | 2021-08-19 | 542 | 29.0 | 68 Space | 3 | 11.11 | 280 | 2021-01-20 | 542 | 29.0
69 Space | 7 | 2025-05-01 | 225 | 2021-04-16 | 151 | 2021-01-08 | 69 Space | 7 | 5.25 | 225 | 2021-05-16 | 151 | 2021-01-08
70 Space | 11 | 41.20 | 436 | 2021-08-30 | 333 | 2021-08-17 | 70 Space | 11 | 41.2 | 436 | 2021-05-31 | 333 | 2021-08-17
71 Space | 295 | 1,147.60 | 9.711 | 708.2 | 6.818 | 364.6 | 71 Space | 295 | 1147.6 | 9.711 | 711.5 | 6.818 | 364.6
72 Space | 6 | 24.66 | 164 | 12.0 | 0 | 2021-05-02 | 72 Space | 6 | 24.66 | 164 | 12.0 | 0 | 2021-08-02
73 Space | 1 | 2024-05-01 | 38 | 2021-08-02 | 9 | 0.5 | 73 Space | 1 | 5.24 | 38 | 2021-08-02 | 9 | 0.6
74 Space | 18 | 60.97 | 850 | 62.0 | 1.126 | 60.2 | 74 Space | 18 | 60.97 | 850 | 62.6 | 1.126 | 60.2
75 Space | 7 | 24.57 | 464 | 34.0 | 755 | 40.4 | 75 Space | 7 | 24.57 | 464 | 34.3 | 755 | 40.4
76 Space | 25 | 78.19 | 669 | 49.3 | 22 | 2021-06-09 | 76 Space | 25 | 78.19 | 669 | 49.4 | 22 | 11.0
77 Space | 4 | 2013-12-01 | 100 | 2021-03-07 | 0 | 2021-05-01 | 77 Space | 4 | 12.13 | 100 | 2021-03-07 | 0 | 2021-07-01
78 Space | 0 | 1959-01-01 | 25 | 2021-07-01 | 37 | 2.0 | 78 Space | 0 | 1.59 | 25 | 2021-07-01 | 37 | 2.0
79 Space | 0 | 0.39 | 21 | 2021-04-01 | 37 | 2.0 | 79 Space | 0 | 0.39 | 21 | 2021-05-01 | 37 | 2.0
80 Space | 6 | 21.90 | 588 | 41.5 | 714 | 38.2 | 80 Space | 6 | 21.9 | 588 | 41.7 | 714 | 38.2
81 Space | 21 | 76.62 | 536 | 39.3 | 0 | 8.0 | 81 Space | 21 | 76.62 | 536 | 39.4 | 0 | 2021-02-09
82 Space | 24 | 87.37 | 621 | 45.3 | 110 | 2021-02-09 | 82 Space | 24 | 87.37 | 621 | 45.6 | 110 | 2021-05-10
83 Space | 0 | 1946-01-01 | 13 | 1.0 | 10 | 0.5 | 83 Space | 0 | 1.46 | 13 | 1.0 | 10 | 0.5
84 Space | 1 | 1970-04-01 | 39 | 2021-09-02 | 23 | 2021-02-01 | 84 Space | 1 | 4.7 | 39 | 2021-09-02 | 23 | 2021-02-01
85 Space | 12 | 44.52 | 626 | 44.4 | 800 | 42.8 | 85 Space | 12 | 44.52 | 626 | 45.2 | 800 | 42.8
86 Space | 9 | 32.83 | 480 | 35.2 | 694 | 37.1 | 86 Space | 9 | 32.83 | 480 | 35.5 | 694 | 37.1
87 Space | 30 | 111.25 | 778 | 57.1 | 0 | 2021-07-11 | 87 Space | 30 | 111.25 | 778 | 57.3 | 0 | 2021-03-13
88 Space | 12 | 45.65 | 701 | 43.8 | 657 | 35.1 | 88 Space | 12 | 45.65 | 701 | 44.3 | 657 | 35.1
89 Space | 5 | 18.90 | 132 | 2021-07-09 | 0 | 2.0 | 89 Space | 5 | 18.9 | 132 | 2021-07-09 | 0 | 2021-03-02
90 Space | 5 | 18.78 | 131 | 2021-06-09 | 0 | 2.0 | 90 Space | 5 | 18.78 | 131 | 2021-07-09 | 0 | 2021-02-02
91 Space | 5 | 18.86 | 132 | 2021-07-09 | 0 | 2.0 | 91 Space | 5 | 18.86 | 132 | 2021-07-09 | 0 | 2021-03-02
92 Space | 5 | 18.73 | 131 | 2021-06-09 | 0 | 2.0 | 92 Space | 5 | 18.73 | 131 | 2021-06-09 | 0 | 2021-02-02
93 Space | 1 | 2016-05-01 | 34 | 2021-05-02 | 0 | 0.5 | 93 Space | 1 | 5.16 | 34 | 2021-05-02 | 0 | 0.6
94 Space | 1 | 1990-04-01 | 33 | 2021-04-02 | 0 | 0.5 | 94 Space | 1 | 4.9 | 33 | 2021-04-02 | 0 | 0.6
95 Space | 1 | 1990-04-01 | 33 | 2021-04-02 | 0 | 0.5 | 95 Space | 1 | 4.9 | 33 | 2021-04-02 | 0 | 0.6
96 Space | 1 | 2023-05-01 | 35 | 2021-05-02 | 0 | 0.5 | 96 Space | 1 | 5.23 | 35 | 2021-06-02 | 0 | 0.6
97 Space | 1 | 2023-05-01 | 35 | 2021-05-02 | 0 | 0.5 | 97 Space | 1 | 5.23 | 35 | 2021-06-02 | 0 | 0.6
98 Space | 32 | 99.56 | 795 | 58.3 | 31 | 2021-03-12 | 98 Space | 32 | 99.56 | 795 | 58.5 | 31 | 14.0
99 Space | 1 | 1935-02-01 | 16 | 2021-02-01 | 0 | 0.2 | 99 Space | 1 | 2.35 | 16 | 2021-02-01 | 0 | 0.3
100 Space | 17 | 64.60 | 424 | 31.0 | 42 | 2021-05-06 | 100 Space | 17 | 64.6 | 424 | 2021-01-31 | 42 | 2021-04-07
101 Space | 1 | 1960-04-01 | 30 | 2021-02-02 | 0 | 0.5 | 101 Space | 1 | 4.6 | 30 | 2021-02-02 | 0 | 0.5
102 Space | 1 | 1995-04-01 | 33 | 2021-04-02 | 0 | 0.5 | 102 Space | 1 | 4.95 | 33 | 2021-04-02 | 0 | 0.6
103 Space | 1 | 1980-04-01 | 32 | 2021-03-02 | 0 | 0.5 | 103 Space | 1 | 4.8 | 32 | 2021-03-02 | 0 | 0.5
104 Space | 1 | 2021-10-05 | 34 | 2021-05-02 | 0 | 0.5 | 104 Space | 1 | 5.1 | 34 | 2021-05-02 | 0 | 0.6
105 Space | 1 | 1959-04-01 | 30 | 2021-02-02 | 0 | 0.5 | 105 Space | 1 | 4.59 | 30 | 2021-02-02 | 0 | 0.5
106 Space | 1 | 2021-01-05 | 33 | 2021-04-02 | 0 | 0.5 | 106 Space | 1 | 5.01 | 33 | 2021-04-02 | 0 | 0.6
107 Space | 15 | 56.20 | 1.507 | 85.8 | 1.79 | 95.7 | 107 Space | 15 | 56.2 | 1.507 | 86.7 | 1.79 | 95.7
108 Space | 1 | 1990-03-01 | 33 | 2021-04-02 | 20 | 2021-01-01 | 108 Space | 1 | 3.9 | 33 | 2021-04-02 | 20 | 2021-01-01
109 Space | 31 | 115.78 | 2.339 | 167.8 | 2.678 | 143.2 | 109 Space | 31 | 115.78 | 2.339 | 168.9 | 2.678 | 143.2
110 Space | 15 | 55.64 | 389 | 2021-05-28 | 0 | 2021-08-05 | 110 Space | 15 | 55.64 | 389 | 2021-06-28 | 0 | 2021-07-06
111 Space | 81 | 291.57 | 2.735 | 193.5 | 1.603 | 85.7 | 111 Space | 81 | 291.57 | 2.735 | 195.1 | 1.603 | 85.7
112 Space | 2 | 2016-09-01 | 64 | 2021-07-04 | 0 | 1.0 | 112 Space | 2 | 9.16 | 64 | 2021-07-04 | 0 | 2021-01-01
113 Space | 2 | 2022-08-01 | 289 | 2021-06-19 | 511 | 2021-03-27 | 113 Space | 2 | 8.22 | 289 | 2021-05-20 | 511 | 2021-03-27
114 Space | 1 | 1966-03-01 | 156 | 2021-06-10 | 297 | 2021-09-15 | 114 Space | 1 | 3.66 | 156 | 2021-01-11 | 297 | 2021-09-15
115 Space | 1 | 2029-04-01 | 40 | 2021-09-02 | 30 | 2021-06-01 | 115 Space | 1 | 4.29 | 40 | 2021-09-02 | 30 | 2021-06-01
116 Space | 8 | 27.58 | 288 | 2021-07-20 | 273 | 2021-06-14 | 116 Space | 8 | 27.58 | 288 | 21.0 | 273 | 2021-06-14
117 Space | 12 | 38.89 | 331 | 2021-03-24 | 9 | 2021-08-04 | 117 Space | 12 | 38.89 | 331 | 2021-04-24 | 9 | 2021-05-05
118 Space | 21 | 83.47 | 532 | 38.9 | 9 | 2021-03-08 | 118 Space | 21 | 83.47 | 532 | 39.0 | 9 | 2021-05-09
119 Space | 9 | 28.77 | 235 | 2021-01-17 | 21 | 2021-05-03 | 119 Space | 9 | 28.77 | 235 | 2021-02-17 | 21 | 4.0
120 Space | 16 | 60.18 | 405 | 2021-07-29 | 0 | 2021-01-06 | 120 Space | 16 | 60.18 | 405 | 2021-08-29 | 0 | 2021-09-06
121 Space | 11 | 42.20 | 422 | 2021-03-30 | 383 | 2021-05-20 | 121 Space | 11 | 42.2 | 422 | 2021-07-30 | 383 | 2021-05-20
122 Space | 9 | 31.87 | 662 | 46.9 | 680 | 36.4 | 122 Space | 9 | 31.87 | 662 | 47.2 | 680 | 36.4
123 Space | 3 | 1930-12-01 | 113 | 2021-02-08 | 90 | 2021-08-04 | 123 Space | 3 | 12.3 | 113 | 2021-03-08 | 90 | 2021-08-04
124 Space | 44 | 146.82 | 1.215 | 88.3 | 350 | 2021-07-18 | 124 Space | 44 | 146.82 | 1.215 | 88.9 | 350 | 2021-05-19
125 Space | 7 | 23.60 | 432 | 2021-07-31 | 697 | 37.3 | 125 Space | 7 | 23.6 | 432 | 31.9 | 697 | 37.3
126 Space | 1.037 | 4,010.29 | 27.953 | 2,039.4 | 6.835 | 401.8 | 126 Space | 1037 | 4010.29 | 27.953 | 2,050.4 | 6.835 | 458.2
127 Space | 4 | 14.47 | 378 | 2021-07-26 | 778 | 41.6 | 127 Space | 4 | 14.47 | 378 | 2021-04-27 | 778 | 41.6
128 Space | 57 | 177.74 | 1.412 | 103.4 | 34 | 2021-09-21 | 128 Space | 57 | 177.74 | 1.412 | 103.8 | 34 | 25.0
129 Space | 27 | 83.81 | 678 | 49.6 | 66 | 2021-03-10 | 129 Space | 27 | 83.81 | 678 | 49.8 | 66 | 2021-08-11
130 Space | 121 | 446.91 | 3.162 | 231.2 | 535 | 46.9 | 130 Space | 121 | 446.91 | 3.162 | 232.0 | 535 | 53.5
131 Space | 18 | 57.55 | 473 | 34.7 | 0 | 2021-01-07 | 131 Space | 18 | 57.55 | 473 | 34.8 | 0 | 2021-01-08
132 Space | 1.177 | 3,970.64 | 53.362 | 3,948.7 | 40.139 | 2,146.7 | 132 Space | 1177 | 3970.64 | 53.361 | 3,926.6 | 40.136 | 2,146.6
133 Space | 4 | 14.26 | 432 | 2021-07-30 | 921 | 49.3 | 133 Space | 4 | 14.26 | 432 | 31.4 | 921 | 49.3
135 Space | 3 | 2021-05-11 | 327 | 2021-01-23 | 673 | 36.0 | 135 Space | 3 | 11.05 | 327 | 2021-05-23 | 673 | 36.0
136 Space | 11 | 41.07 | 799 | 56.1 | 767 | 41.0 | 136 Space | 11 | 41.07 | 799 | 56.4 | 767 | 41.0
137 Space | 1 | 1950-02-01 | 17 | 2021-03-01 | 0 | 0.3 | 137 Space | 1 | 2.5 | 17 | 2021-03-01 | 0 | 0.3
138 Space | 2 | 1976-05-01 | 40 | 3.0 | 0 | 0.6 | 138 Space | 2 | 5.76 | 40 | 3.0 | 0 | 0.7
139 Space | 2 | 1986-05-01 | 41 | 3.0 | 0 | 0.6 | 139 Space | 2 | 5.86 | 41 | 3.0 | 0 | 0.7
140 Space | 4 | 15.95 | 112 | 2021-02-08 | 0 | 2021-07-01 | 140 Space | 4 | 15.95 | 112 | 2021-02-08 | 0 | 2021-09-01
141 Space | 7 | 2021-06-25 | 175 | 2021-09-12 | 0 | 2021-06-02 | 141 Space | 7 | 25.06 | 175 | 2021-09-12 | 0 | 3.0
142 Space | 3 | 1979-11-01 | 82 | 6.0 | 0 | 2021-02-01 | 142 Space | 3 | 11.79 | 82 | 2021-01-06 | 0 | 2021-04-01
143 Space | 2 | 1992-07-01 | 55 | 2021-01-04 | 0 | 0.8 | 143 Space | 2 | 7.92 | 55 | 2021-01-04 | 0 | 0.9
144 Space | 2 | 1956-07-01 | 53 | 2021-09-03 | 0 | 0.8 | 144 Space | 2 | 7.56 | 53 | 2021-09-03 | 0 | 0.9
145 Space | 13 | 47.50 | 839 | 48.5 | 773 | 41.3 | 145 Space | 13 | 47.5 | 839 | 48.8 | 773 | 41.3
146 Space | 6 | 22.76 | 413 | 2021-07-23 | 386 | 2021-06-20 | 146 Space | 6 | 22.76 | 413 | 2021-09-23 | 386 | 2021-06-20
147 Space | 30 | 110.28 | 1.817 | 108.2 | 1.66 | 88.8 | 147 Space | 30 | 110.28 | 1.817 | 109.0 | 1.66 | 88.8
148 Space | 6 | 22.81 | 414 | 2021-08-23 | 386 | 2021-07-20 | 148 Space | 6 | 22.81 | 414 | 2021-09-23 | 386 | 2021-07-20
149 Space | 4 | 13.13 | 985 | 64.9 | 1.793 | 95.9 | 149 Space | 4 | 13.13 | 985 | 68.5 | 1.793 | 95.9
150 Space | 4 | 13.88 | 97 | 2021-01-07 | 0 | 2021-05-01 | 150 Space | 4 | 13.88 | 97 | 2021-01-07 | 0 | 2021-07-01
151 Space | 0 | 0.29 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 151 Space | 0 | 0.29 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0
152 Space | 30 | 109.27 | 1.81 | 107.7 | 1.661 | 88.8 | 152 Space | 30 | 109.27 | 1.81 | 108.6 | 1.661 | 88.8
153 Space | 12 | 44.72 | 814 | 46.4 | 752 | 40.2 | 153 Space | 12 | 44.72 | 814 | 46.7 | 752 | 40.2
154 Space | 12 | 44.42 | 823 | 47.3 | 783 | 41.9 | 154 Space | 12 | 44.42 | 823 | 47.6 | 783 | 41.9
155 Space | 22 | 79.65 | 541 | 39.6 | 33 | 2021-04-08 | 155 Space | 22 | 79.65 | 541 | 39.8 | 33 | 2021-05-09
156 Space | 10 | 38.33 | 1.047 | 65.9 | 1.548 | 82.8 | 156 Space | 10 | 38.33 | 1.05 | 66.5 | 1.555 | 83.2
157 Space | 10 | 37.20 | 528 | 38.8 | 727 | 38.9 | 157 Space | 10 | 37.2 | 528 | 39.0 | 727 | 38.9
158 Space | 2 | 1985-06-01 | 48 | 2021-05-03 | 5 | 0.7 | 158 Space | 2 | 6.85 | 48 | 2021-05-03 | 5 | 0.8
159 Space | 17 | 62.64 | 438 | 32.1 | 0 | 2021-06-06 | 159 Space | 17 | 62.64 | 438 | 32.2 | 0 | 2021-05-07
160 Space | 4 | 15.51 | 108 | 2021-09-07 | 15 | 2021-06-01 | 160 Space | 4 | 15.51 | 108 | 2021-09-07 | 15 | 2021-09-01
161 Space | 1 | 1996-04-01 | 35 | 2021-05-02 | 0 | 0.5 | 161 Space | 1 | 4.96 | 35 | 2021-06-02 | 0 | 0.6
162 Space | 1 | 1997-04-01 | 35 | 2021-05-02 | 0 | 0.5 | 162 Space | 1 | 4.97 | 35 | 2021-06-02 | 0 | 0.6
163 Space | 11 | 40.72 | 566 | 41.6 | 771 | 41.2 | 163 Space | 11 | 40.72 | 566 | 41.8 | 771 | 41.2
164 Space | 3 | 1967-09-01 | 68 | 5.0 | 0 | 1.0 | 164 Space | 3 | 9.67 | 68 | 5.0 | 0 | 2021-02-01
165 Space | 1 | 1940-05-01 | 38 | 2021-08-02 | 0 | 0.6 | 165 Space | 1 | 5.4 | 38 | 2021-08-02 | 0 | 0.6
166 Space | 14 | 50.40 | 408 | 2021-09-29 | 210 | 2021-02-11 | 166 Space | 14 | 50.4 | 408 | 2021-09-29 | 210 | 2021-02-11
167 Space | 2 | 2021-05-09 | 163 | 2021-02-11 | 207 | 11.0 | 167 Space | 2 | 9.05 | 163 | 2021-06-11 | 207 | 11.0
168 Space | 9 | 32.31 | 996 | 70.5 | 1.334 | 71.4 | 168 Space | 9 | 32.31 | 996 | 70.8 | 1.334 | 71.4
169 Space | 4 | 15.36 | 98 | 2021-02-07 | 1 | 2021-05-01 | 169 Space | 4 | 15.36 | 98 | 2021-02-07 | 1 | 2021-08-01
170 Space | 14 | 50.96 | 357 | 2021-01-26 | 0 | 2021-04-05 | 170 Space | 14 | 50.96 | 357 | 2021-02-26 | 0 | 2021-01-06
171 Space | 23 | 79.40 | 794 | 53.8 | 377 | 2021-02-20 | 171 Space | 23 | 79.4 | 794 | 56.4 | 377 | 2021-02-20
172 Space | 1 | 1942-05-01 | 48 | 2021-05-03 | 33 | 2021-08-01 | 172 Space | 1 | 5.42 | 48 | 2021-05-03 | 33 | 2021-08-01
173 Space | 6 | 23.28 | 163 | 2021-09-11 | 0 | 2021-04-02 | 173 Space | 6 | 23.28 | 163 | 12.0 | 0 | 2021-08-02
174 Space | 19 | 68.47 | 604 | 43.9 | 411 | 22.0 | 174 Space | 19 | 68.47 | 604 | 44.1 | 411 | 22.0
175 Space | 15 | 54.76 | 372 | 2021-02-27 | 24 | 2021-07-05 | 175 Space | 15 | 54.76 | 372 | 2021-04-27 | 24 | 2021-06-06
176 Space | 6 | 24.53 | 158 | 2021-05-11 | 5 | 2021-05-02 | 176 Space | 6 | 24.53 | 158 | 2021-06-11 | 5 | 2021-08-02
177 Space | 19 | 72.55 | 825 | 60.8 | 910 | 48.7 | 177 Space | 19 | 72.55 | 825 | 61.0 | 910 | 48.7
178 Space | 9 | 34.65 | 242 | 2021-08-17 | 0 | 2021-06-03 | 178 Space | 9 | 34.65 | 242 | 2021-08-17 | 0 | 2021-01-04
179 Space | 21 | 75.84 | 1.856 | 133.5 | 2.267 | 121.3 | 179 Space | 21 | 75.84 | 1.856 | 134.1 | 2.267 | 121.3
180 Space | 13 | 49.61 | 347 | 2021-04-25 | 0 | 2021-02-05 | 180 Space | 13 | 49.61 | 347 | 2021-05-25 | 0 | 2021-09-05
181 Space | 38 | 135.89 | 1.667 | 122.6 | 1.961 | 104.9 | 181 Space | 38 | 135.89 | 1.667 | 123.2 | 1.961 | 104.9
182 Space | 13 | 48.38 | 340 | 2021-09-24 | 52 | 2021-01-05 | 182 Space | 13 | 48.38 | 340 | 25.0 | 52 | 2021-08-05
184 Space | 5 | 20.27 | 142 | 2021-04-10 | 0 | 2021-01-02 | 184 Space | 5 | 20.27 | 142 | 2021-04-10 | 0 | 2021-04-02
185 Space | 283 | 1,045.98 | 7.461 | 548.2 | 1.368 | 109.8 | 185 Space | 283 | 1045.98 | 7.461 | 548.8 | 1.368 | 125.2
186 Space | 8 | 15.23 | 786 | 58.2 | 459 | 2021-06-24 | 186 Space | 4 | 2.62 | 465 | 33.2 | 404 | 2021-06-21
187 Space | 59 | 47.77 | 6.576 | 486.6 | 7.358 | 393.5 | 187 Space | 3 | 13.54 | 485 | 35.0 | 1.095 | 58.6
188 Space | 3 | 1985-02-01 | 297 | 2021-08-21 | 197 | 2021-06-10 | 188 Space | 10 | 45.68 | 354 | 2021-08-25 | 309 | 2021-05-16
189 Space | 40 | 35.10 | 6.141 | 454.4 | 8.186 | 437.8 | 189 Space | 6 | 26.98 | 150 | 11.0 | 11 | 2021-06-02
190 Space | 748 | 1,150.43 | 62.857 | 4,651.3 | 35.103 | 1,877.4 | 190 Space | 3 | 14.41 | 84 | 2021-02-06 | 0 | 2021-04-01
191 Space | 4 | 2026-05-01 | 434 | 2021-08-31 | 278 | 2021-09-14 | 191 Space | 3 | 13.18 | 138 | 2021-07-09 | 176 | 2021-04-09
192 Space | 3 | 19.99 |  |  |  |  | 192 Space | 3 | 12.96 | 136 | 2021-06-09 | 173 | 2021-02-09
[7 empty] | 193 Space | 3 | 13.07 | 137 | 2021-06-09 | 174 | 2021-03-09
[7 empty] | 194 Space | 5 | 21.06 | 216 | 2021-02-15 | 269 | 2021-04-14
[7 empty] | 195 Space | 4 | 19.34 | 109 | 8.0 | 0 | 2021-09-01
[7 empty] | 196 Space | 2 | 7.58 | 43 | 2021-01-03 | 0 | 0.7
[7 empty] | 197 Space | 2 | 7.65 | 43 | 2021-02-03 | 0 | 0.7
[7 empty] | 198 Space | 16 | 74.38 | 419 | 2021-09-30 | 0 | 2021-02-07
[7 empty] | 199 Space | 16 | 72.71 | 410 | 30.2 | 0 | 7.0
[7 empty] | 200 Space | 220 | 1009.57 | 6.901 | 502.0 | 3.042 | 162.7
[7 empty] | 201 Space | 29 | 132.09 | 1.373 | 99.4 | 1.738 | 93.0
[7 empty] | 202 Space | 6 | 28.46 | 160 | 2021-08-11 | 0 | 2021-07-02
[7 empty] | 203 Space | 20 | 91.89 | 668 | 48.8 | 499 | 2021-07-26
[7 empty] | 204 Space | 6 | 15.54 | 353 | 2021-05-25 | 495 | 2021-05-26
[7 empty] | 205 Space | 205 | 937.55, | 5.039 | 370.2 | 45 | 90.4
[7 empty] | 206 Space | 72 | 331.23 | 1.785 | 131.1 | 28 | 32.0
[7 empty] | 207 Space | 1 | 5.8 | 33 | 2021-04-02 | 0 | 0.6
[7 empty] | 208 Space | 1 | 5.85 | 33 | 2021-04-02 | 0 | 0.6
[7 empty] | 209 Space | 33 | 149.24 | 859 | 63.1 | 173 | 2021-04-14
[7 empty] | 210 Space | 19 | 87.07 | 539 | 39.5 | 205 | 11.0
[7 empty] | 211 Space | 3 | 14.25 | 202 | 2021-04-14 | 255 | 2021-06-13
[7 empty] | 212 Space | 14 | 60.47 | 653 | 45.8 | 830 | 44.4
[7 empty] | 213 Space | 42 | 190.16 | 1.897 | 136.4 | 1.774 | 94.9
[7 empty] | 214 Space | 32 | 145.72 | 1.116 | 81.7 | 957 | 51.2
[7 empty] | 216 Space | 6 | 29.35 | 471 | 33.8 | 741 | 39.6
[7 empty] | 217 Space | 15 | 66.68 | 376 | 2021-07-27 | 0 | 2021-04-06
[7 empty] | 218 Space | 6 | 25.31 | 140 | 2021-03-10 | 13 | 2021-04-02
[7 empty] | 219 Space | 2 | 9.22 | 52 | 2021-08-03 | 0 | 0.9
[7 empty] | 220 Space | 18 | 81.3 | 876 | 61.8 | 1.156 | 61.8
[7 empty] | 221 Space | 8 | 15.23 | 786 | 57.3 | 459 | 2021-06-24
[7 empty] | 222 Space | 59 | 44.27 | 6.026 | 440.0 | 5.737 | 306.8
[7 empty] | 223 Space | 3 | 2.85 | 297 | 22.0 | 197 | 2021-06-10
[7 empty] | 224 Space | 40 | 31.3 | 5.462 | 400.2 | 6.215 | 332.4
[7 empty] | 225 Space | 748 | 1150.43 | 62.857 | 4,560.4 | 35.103 | 1,877.4
| areal | volum |  |  |  |  | 226 Space | 4 | 5.26 | 434 | 2021-03-30 | 278 | 2021-09-14
| 2247.529 | 1005.118 |  |  |  |  | 227 Space | 3 | 11.42 | 408 | 2021-04-29 | 897 | 48.0
| 794.225 | 281.775 | [5 empty] | 8034 | 25370.26
| 675 | 13.5
266.326
| 314 | 100
| 2534.7 | 556.7
| 5205.797 | 1127.1373
68.97
291.61
| 9131 | 2707
1692
103.2654
| 1171.646 | 355.796
| 24135.4884 | 6507.6063