## Ark1
| Med ventilasjon | [7 empty] | Uten ventilasjon |  | Test nr | Type ozon generator | Med ventilasjon? | Plassering sensor | Plassering generator | Styrke generator
| 15 minutter |  |  |  | 60 minutter |  |  |  | 15 minutter | 60 minutter | test 1.0 | Ozone Air Cleaner 5000 | Ja | Ved inngangsdør | På midten av platene | 100%
Tid [min] | Plassering ved dør |  | Plassering ved ventilasjonen |  | Plassering ved dør |  | Plassering ved ventilasjonen |  | Plassering ved dør |  | test 2.0 | Ozone Air Cleaner 5000 | ja | Ved inngangsdør | På midten av platene | 100%
x-akse verdi | Test 1.0 | Test 2.0 | Test 3.0 | Test 4.0 | Test 1.1 | Test 2.1 | Test 3.1 | Test 4.1 | Test 1.2 | test 2.2 | test 3.0 | Ozone Air Cleaner 5000 | ja | Ved ventilasjon gulv | På midten av platene | 60%
0 | 0.438 | 0.406 | 0.433 | 0.66 | 0.709 | 0.658 | 0.686 | 0.643 | 0.959 | 2.22 | test 4.0 | Ozone Air Cleaner 5000 | ja | Ved ventilasjon gulv | På midten av platene | 100%
0.5 | 0.444 | 0.41 | 0.465 | 0.686 | 0.705 | 0.727 | 0.749 | 0.666 | 0.977 | 2.24 | test 1.1 | Ozone Air Cleaner 5000 | ja | Ved inngangsdør | På midten av platene | 100%
1 | 0.437 | 0.348 | 0.48 | 0.672 | 0.621 | 0.706 | 0.696 | 0.679 | 1.012 | 2.24 | test 2.1 | Ozone Air Cleaner 5000 | ja | Ved inngangsdør | På midten av platene | 100%
1.5 | 0.437 | 0.376 | 0.467 | 0.667 | 0.731 | 0.682 | 0.699 | 0.675 | 1.041 | 2.23 | test 3.1 | Ozone Air Cleaner 5000 | ja | Ved ventilasjon gulv | På midten av platene | 100%
2 | 0.462 | 0.447 | 0.453 | 0.615 | 0.645 | 0.709 | 0.669 | 0.654 | 0.998 | 2.28 | test 4.1 | Ozone Air Cleaner 5000 | ja | Ved ventilasjon gulv | På midten av platene | 100%
2.5 | 0.417 | 0.418 | 0.415 | 0.537 | 0.649 | 0.706 | 0.605 | 0.649 | 0.973 | 2.36 | test 1.2 | Ozone Air Cleaner 5000 | nei | Ved inngangsdør | På midten av platene | 100%
3 | 0.363 | 0.444 | 0.395 | 0.505 | 0.675 | 0.695 | 0.544 | 0.616 | 0.945 | 2.37 | test 2.2 | Ozone Air Cleaner 5000 | nei | Ved inngangsdør | På midten av platene | 100%
3.5 | 0.31 | 0.393 | 0.359 | 0.447 | 0.623 | 0.63 | 0.511 | 0.571 | 0.938 | 2.35
4 | 0.352 | 0.414 | 0.324 | 0.395 | 0.667 | 0.644 | 0.5 | 0.54 | 0.949 | 2.36
4.5 | 0.319 | 0.392 | 0.302 | 0.354 | 0.59 | 0.561 | 0.449 | 0.507 | 0.941 | 2.39
5 | 0.327 | 0.366 | 0.31 | 0.349 | 0.521 | 0.584 | 0.452 | 0.471 | 0.92 | 2.42
5.5 | 0.274 | 0.304 | 0.286 | 0.339 | 0.469 | 0.522 | 0.424 | 0.425 | 0.898 | 2.49
6 | 0.263 | 0.301 | 0.281 | 0.33 | 0.526 | 0.498 | 0.415 | 0.437 | 0.884 | 2.48
6.5 | 0.242 | 0.257 | 0.264 | 0.326 | 0.462 | 0.501 | 0.404 | 0.391 | 0.869 | 2.5
7 | 0.293 | 0.259 | 0.278 | 0.307 | 0.45 | 0.439 | 0.395 | 0.382 | 0.855 | 2.49
7.5 | 0.248 | 0.247 | 0.255 | 0.305 | 0.436 | 0.394 | 0.388 | 0.4 | 0.837 | 2.48
8 | 0.262 | 0.229 | 0.257 | 0.286 | 0.399 | 0.432 | 0.388 | 0.381 | 0.823 | 2.389
8.5 | 0.21 | 0.24 | 0.253 | 0.285 | 0.398 | 0.395 | 0.378 | 0.359 | 0.826 | 2.375
9 | 0.215 | 0.245 | 0.243 | 0.276 | 0.4 | 0.402 | 0.339 | 0.349 | 0.805 | 2.31
9.5 | 0.192 | 0.236 | 0.227 | 0.269 | 0.373 | 0.372 | 0.341 | 0.339 | 0.805 | 2.292
10 | 0.211 | 0.218 | 0.22 | 0.246 | 0.36 | 0.368 | 0.334 | 0.324 | 0.815 | 2.263
10.5 | 0.239 | 0.18 | 0.195 | 0.235 | 0.356 | 0.344 | 0.292 | 0.313 | 0.798 | 2.245
11 | 0.209 | 0.212 | 0.19 | 0.229 | 0.336 | 0.345 | 0.314 | 0.294 | 0.787 | 2.227
11.5 | 0.18 | 0.192 | 0.184 | 0.216 | 0.347 | 0.329 | 0.277 | 0.32 | 0.78 | 2.206
12 | 0.158 | 0.19 | 0.181 | 0.215 | 0.311 | 0.316 | 0.285 | 0.289 | 0.794 | 2.213
12.5 | 0.165 | 0.197 | 0.164 | 0.21 | 0.326 | 0.292 | 0.275 | 0.279 | 0.777 | 2.138
13 | 0.178 | 0.196 | 0.162 | 0.192 | 0.283 | 0.297 | 0.27 | 0.258 | 0.773 | 2.135
13.5 | 0.16 | 0.165 | 0.152 | 0.185 | 0.28 | 0.29 | 0.262 | 0.257 | 0.748 | 2.124
14 | 0.142 | 0.176 | 0.161 | 0.186 | 0.272 | 0.269 | 0.23 | 0.264 | 0.748 | 2.135
14.5 | 0.158 | 0.156 | 0.144 | 0.172 | 0.241 | 0.263 | 0.22 | 0.228 | 0.762 | 2.11
15 | 0.142 | 0.157 | 0.141 | 0.162 | 0.25 | 0.261 | 0.214 | 0.234 | 0.759 | 2.088
15.5 | 0.146 | 0.128 | 0.144 | 0.157 | 0.205 | 0.24 | 0.228 | 0.227 | 0.744 | 2.084
16 | 0.14 | 0.136 | 0.136 | 0.152 | 0.247 | 0.226 | 0.198 | 0.205 | 0.726 | 2.07
16.5 | 0.12 | 0.12 | 0.141 | 0.144 | 0.248 | 0.231 | 0.192 | 0.199 | 0.716 | 2.016
17 | 0.112 | 0.107 | 0.125 | 0.145 | 0.197 | 0.217 | 0.19 | 0.197 | 0.694 | 2.056
17.5 | 0.11 | 0.141 | 0.115 | 0.135 | 0.187 | 0.191 | 0.181 | 0.187 | 0.698 | 2.024
18 | 0.1 | 0.115 | 0.124 | 0.128 | 0.206 | 0.174 | 0.176 | 0.196 | 0.694 | 2.016
18.5 | 0.119 | 0.105 | 0.1 | 0.12 | 0.186 | 0.2 | 0.162 | 0.174 | 0.716 | 2.009
19 | 0.118 | 0.107 | 0.115 | 0.126 | 0.176 | 0.184 | 0.166 | 0.158 | 0.694 | 1.981
19.5 | 0.088 | 0.11 | 0.09 | 0.114 | 0.178 | 0.185 | 0.149 | 0.154 | 0.683 | 1.977
20 | 0.098 | 0.104 | 0.085 | 0.111 | 0.173 | 0.163 | 0.146 | 0.15 | 0.662 | 1.952
20.5 | 0.1 | 0.102 | 0.088 | 0.099 | 0.164 | 0.164 | 0.138 | 0.141 | 0.657 | 1.905
21 | 0.072 | 0.086 | 0.079 | 0.098 | 0.159 | 0.175 | 0.143 | 0.149 | 0.655 | 1.916
21.5 | 0.079 | 0.084 | 0.077 | 0.085 | 0.133 | 0.153 | 0.121 | 0.126 | 0.639 | 1.931
22 | 0.086 | 0.086 | 0.077 | 0.081 | 0.132 | 0.147 | 0.116 | 0.135 | 0.642 | 1.905
22.5 | 0.081 | 0.085 | 0.063 | 0.084 | 0.125 | 0.146 | 0.118 | 0.126 | 0.625 | 1.905
23 | 0.062 | 0.084 | 0.061 | 0.076 | 0.117 | 0.126 | 0.114 | 0.127 | 0.635 | 1.895
23.5 | 0.053 | 0.074 | 0.066 | 0.071 | 0.112 | 0.132 | 0.119 | 0.111 | 0.628 | 1.898
24 | 0.075 | 0.071 | 0.054 | 0.062 | 0.115 | 0.116 | 0.11 | 0.117 | 0.63 | 1.855
24.5 | 0.048 | 0.066 | 0.051 | 0.065 | 0.119 | 0.12 | 0.107 | 0.109 | 0.613 | 1.837
25 | 0.057 | 0.068 | 0.048 | 0.057 | 0.119 | 0.121 | 0.096 | 0.1 | 0.608 | 1.83
25.5 | 0.061 | 0.054 | 0.053 | 0.052 | 0.093 | 0.103 | 0.085 | 0.104 | 0.593 | 1.816
26 | 0.039 | 0.046 | 0.044 | 0.055 | 0.088 | 0.093 | 0.095 | 0.093 | 0.599 | 1.795
26.5 | 0.043 | 0.041 | 0.046 | 0.044 | 0.088 | 0.09 | 0.08 | 0.081 | 0.575 | 1.784
27 | 0.049 | 0.042 | 0.032 | 0.047 | 0.092 | 0.1 | 0.087 | 0.089 | 0.547 | 1.762
27.5 | 0.04 | 0.035 | 0.039 | 0.044 | 0.077 | 0.098 | 0.071 | 0.071 | 0.56 | 1.791
28 | 0.034 | 0.04 | 0.034 | 0.041 | 0.086 | 0.077 | 0.062 | 0.079 | 0.546 | 1.744
28.5 | 0.035 | 0.03 | 0.038 | 0.036 | 0.071 | 0.076 | 0.067 | 0.067 | 0.532 | 1.737
29 | 0.036 | 0.038 | 0 | 0.036 | 0.064 | 0.069 | 0.071 | 0.067 | 0.538 | 1.752
29.5 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.048 | 0.065 | 0.049 | 0.07 | 0.531 | 1.755
30 | 0.031 | 0 | 0 | 0.036 | 0.046 | 0.059 | 0.52 | 0.059 | 0.538 | 1.701
30.5 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.06 | 0.045 | 0.048 | 0.513 | 1.672
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.069 | 0.035 | 0.05 | 0.51 | 1.69
31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.051 | 0.035 | 0.046 | 0.504 | 1.694
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0.041 | 0.047 | 0.495 | 1.662
32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.037 | 0.035 | 0.031 | 0.483 | 1.626
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.041 | 0.031 | 0.031 | 0.474 | 1.637
33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.036 | 0 | 0 | 0.472 | 1.647
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.033 | 0.041 | 0.46 | 1.626
34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.455 | 1.583
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 1.573
35.5 | [8 empty] | 0.454 | 1.565
36 | [8 empty] | 0.424 | 1.533
36.5 | [8 empty] | 0.42 | 1.547
37 | [8 empty] | 0.429 | 1.544
37.5 | [8 empty] | 0.427 | 1.501
38 | [8 empty] | 0.412 | 1.504
38.5 | [8 empty] | 0.409 | 1.511
39 | [8 empty] | 0.399 | 1.49
39.5 | [8 empty] | 0.401 | 1.45
40 | [8 empty] | 0.401 | 1.49
40.5 | [8 empty] | 0.397 | 1.461
41 | [8 empty] | 0.399 | 1.457
41.5 | [8 empty] | 0.385 | 1.429
42 | [8 empty] | 0.388 | 1.433
42.5 | [8 empty] | 0.385 | 1.436
43 | [8 empty] | 0.375 | 1.422
43.5 | [8 empty] | 0.372 | 1.45
44 | [8 empty] | 0.375 | 1.401
44.5 | [8 empty] | 0.376 | 1.371
45 | [8 empty] | 0.366 | 1.361
45.5 | [8 empty] | 0.362 | 1.365
46 | [8 empty] | 0.362 | 1.372
46.5 | [8 empty] | 0.347 | 1.35
47 | [8 empty] | 0.344 | 1.322
47.5 | [8 empty] | 0.336 | 1.35
48 | [8 empty] | 0.345 | 1.35
48.5 | [8 empty] | 0.341 | 1.355
49 | [8 empty] | 0.336 | 1.318
49.5 | [8 empty] | 0.336 | 1.3
50 | [8 empty] | 0.335 | 1.3
50.5 | [8 empty] | 0.322 | 1.296
51 | [8 empty] | 0.329 | 1.253
51.5 | [8 empty] | 0.328 | 1.232
52 | [8 empty] | 0.301 | 1.243
52.5 | [8 empty] | 0.302 | 1.232
53 | [8 empty] | 0.316 | 1.2
53.5 | [8 empty] | 0.302 | 1.193
54 | [8 empty] | 0.302 | 1.189
54.5 | [8 empty] | 0.305 | 1.207
55 | [8 empty] | 0.3 | 1.182
55.5 | [8 empty] | 0.296 | 1.175
56 | [8 empty] | 0.282 | 1.186
56.5 | [8 empty] | 0.297 | 1.179
57 | [8 empty] | 0.296 | 1.157
57.5 | [8 empty] | 0.279 | 1.167
58 | [8 empty] | 0.286 | 1.15
58.5 | [8 empty] | 0.273 | 1.146
59 | [8 empty] | 0.273 | 1.125
59.5 | [8 empty] | 0.264 | 1.107
60 | [8 empty] | 0.262 | 1.096
60.5 | [8 empty] | 0.258 | 1.063
61 | [8 empty] | 0.261 | 1.067
61.5 | [8 empty] | 0.265 | 1.074
62 | [8 empty] | 0.255 | 1.056
62.5 | [8 empty] | 0.256 | 1.067
63 | [8 empty] | 0.253 | 1.032
63.5 | [8 empty] | 0.257 | 1.035
64 | [8 empty] | 0.247 | 1.042
64.5 | [8 empty] | 0.243 | 1.003
65 | [8 empty] | 0.246 | 1.014
65.5 | [8 empty] | 0.232 | 1.003
66 | [8 empty] | 0.236 | 1
66.5 | [8 empty] | 0.226 | 0.999
67 | [8 empty] | 0.236 | 1.003
67.5 | [8 empty] | 0.224 | 0.982
68 | [8 empty] | 0.219 | 0.971
68.5 | [8 empty] | 0.212 | 0.949
69 | [8 empty] | 0.218 | 0.953
69.5 | [8 empty] | 0.21 | 0.938
70 | [8 empty] | 0.22 | 0.938
70.5 | [8 empty] | 0.203 | 0.949
71 | [8 empty] | 0.207 | 0.913
71.5 | [8 empty] | 0.203 | 0.913
72 | [8 empty] | 0.196 | 0.906
72.5 | [8 empty] | 0.21 | 0.902
73 | [8 empty] | 0.2 | 0.906
73.5 | [8 empty] | 0.204 | 0.877
74 | [8 empty] | 0.196 | 0.877
74.5 | [8 empty] | 0.179 | 0.867
75 | [8 empty] | 0.186 | 0.859
75.5 | [8 empty] | 0.185 | 0.863
76 | [8 empty] | 0.174 | 0.863
76.5 | [8 empty] | 0.182 | 0.849
77 | [8 empty] | 0.185 | 0.838
77.5 | [8 empty] | 0.179 | 0.817
78 | [8 empty] | 0.17 | 0.806
78.5 | [8 empty] | 0.174 | 0.799
79 | [8 empty] | 0.166 | 0.831
79.5 | [8 empty] | 0.169 | 0.817
80 | [8 empty] | 0.162 | 0.799
80.5 | [8 empty] | 0.16 | 0.802
81 | [8 empty] | 0.169 | 0.795
81.5 | [8 empty] | 0.163 | 0.799
82 | [8 empty] | 0.156 | 0.788
82.5 | [8 empty] | 0.153 | 0.77
83 | [8 empty] | 0.158 | 0.759
83.5 | [8 empty] | 0.157 | 0.767
84 | [8 empty] | 0.151 | 0.77
84.5 | [8 empty] | 0.155 | 0.763
85 | [8 empty] | 0.149 | 0.759
85.5 | [8 empty] | 0.15 | 0.749
86 | [8 empty] | 0.144 | 0.752
86.5 | [8 empty] | 0.141 | 0.749
87 | [8 empty] | 0.143 | 0.734
87.5 | [8 empty] | 0.145 | 0.738
88 | [8 empty] | 0.145 | 0.713
88.5 | [8 empty] | 0.141 | 0.716
89 | [8 empty] | 0.124 | 0.716
89.5 | [8 empty] | 0.126 | 0.695
90 | [8 empty] | 0.122 | 0.687
90.5 | [8 empty] | 0.128 | 0.698
91 | [8 empty] | 0.132 | 0.68
91.5 | [8 empty] | 0.131 | 0.695
92 | [8 empty] | 0.124 | 0.691
92.5 | [8 empty] | 0.129 | 0.675
93 | [8 empty] | 0.128 | 0.672
93.5 | [8 empty] | 0.124 | 0.651
94 | [8 empty] | 0.124 | 0.639
94.5 | [8 empty] | 0.124 | 0.644
95 | [8 empty] | 0.121 | 0.637
95.5 | [8 empty] | 0.118 | 0.627
96 | [8 empty] | 0.113 | 0.641
96.5 | [8 empty] | 0.117 | 0.62
97 | [8 empty] | 0.115 | 0.593
97.5 | [8 empty] | 0.115 | 0.612
98 | [8 empty] | 0.112 | 0.593
98.5 | [8 empty] | 0.109 | 0.59
99 | [8 empty] | 0.109 | 0.598
99.5 | [8 empty] | 0.102 | 0.579
100 | [8 empty] | 0.11 | 0.575
100.5 | [8 empty] | 0.107 | 0.563
101 | [8 empty] | 0.101 | 0.539
101.5 | [8 empty] | 0.096 | 0.568
102 | [8 empty] | 0.094 | 0.548
102.5 | [8 empty] | 0.098 | 0.509
103 | [8 empty] | 0.088 | 0.545
103.5 | [8 empty] | 0.097 | 0.54
104 | [8 empty] | 0.092 | 0.539
104.5 | [8 empty] | 0.094 | 0.526
105 | [8 empty] | 0.093 | 0.526
105.5 | [8 empty] | 0.088 | 0.505
106 | [8 empty] | 0.085 | 0.501
106.5 | [8 empty] | 0.084 | 0.496
107 | [8 empty] | 0.084 | 0.474
107.5 | [8 empty] | 0.08 | 0.486
108 | [8 empty] | 0.071 | 0.484
108.5 | [8 empty] | 0.078 | 0.48
109 | [8 empty] | 0.073 | 0.465
109.5 | [8 empty] | 0.074 | 0.441
110 | [8 empty] | 0.077 | 0.447
110.5 | [8 empty] | 0.073 | 0.448
111 | [8 empty] | 0.075 | 0.45
111.5 | [8 empty] | 0.07 | 0.434
112 | [8 empty] | 0.074 | 0.436
112.5 | [8 empty] | 0.065 | 0.434
113 | [8 empty] | 0.065 | 0.422
113.5 | [8 empty] | 0.072 | 0.416
114 | [8 empty] | 0.063 | 0.413
114.5 | [8 empty] | 0.06 | 0.399
115 | [8 empty] | 0.059 | 0.403
115.5 | [8 empty] | 0.06 | 0.401
116 | [8 empty] | 0.056 | 0.39
116.5 | [8 empty] | 0.053 | 0.381
117 | [8 empty] | 0.058 | 0.391
117.5 | [8 empty] | 0.052 | 0.384
118 | [8 empty] | 0.057 | 0.382
118.5 | [8 empty] | 0.049 | 0.369
119 | [8 empty] | 0.051 | 0.389
119.5 | [8 empty] | 0.043 | 0.365
120 | [8 empty] | 0.05 | 0.374
120.5 | [8 empty] | 0.047 | 0.359
121 | [8 empty] | 0.051 | 0.36
121.5 | [8 empty] | 0.051 | 0.353
122 | [8 empty] | 0.052 | 0.351
122.5 | [8 empty] | 0.05 | 0.344
123 | [8 empty] | 0.046 | 0.353
123.5 | [8 empty] | 0.038 | 0.341
124 | [8 empty] | 0.033 | 0.335
124.5 | [8 empty] | 0.047 | 0.326
125 | [8 empty] | 0.043 | 0.336
125.5 | [8 empty] | 0.035 | 0.333
126 | [8 empty] | 0 | 0.307
126.5 | [8 empty] | 0 | 0.32
127 | [8 empty] | 0 | 0.317
127.5 | [8 empty] | 0 | 0.309
128 | [8 empty] | 0 | 0.306
128.5 | [8 empty] | 0.03 | 0.3
129 | [8 empty] | 0.04 | 0.292
129.5 | [9 empty] | 0.297
130 | [9 empty] | 0.295
130.5 | [9 empty] | 0.297
131 | [9 empty] | 0.29
131.5 | [9 empty] | 0.29
132 | [9 empty] | 0.285
132.5 | [9 empty] | 0.29
133 | [9 empty] | 0.281
133.5 | [9 empty] | 0.284
134 | [9 empty] | 0.269
134.5 | [9 empty] | 0.273
135 | [9 empty] | 0.272
135.5 | [9 empty] | 0.265
136 | [9 empty] | 0.266
136.5 | [9 empty] | 0.258
137 | [9 empty] | 0.254
137.5 | [9 empty] | 0.259
138 | [9 empty] | 0.251
138.5 | [9 empty] | 0.252
139 | [9 empty] | 0.247
139.5 | [9 empty] | 0.248
140 | [9 empty] | 0.246
140.5 | [9 empty] | 0.241
141 | [9 empty] | 0.246
141.5 | [9 empty] | 0.244
142 | [9 empty] | 0.243
142.5 | [9 empty] | 0.239
143 | [9 empty] | 0.225
143.5 | [9 empty] | 0.221
144 | [9 empty] | 0.228
144.5 | [9 empty] | 0.233
145 | [9 empty] | 0.217
145.5 | [9 empty] | 0.212
146 | [9 empty] | 0.216
146.5 | [9 empty] | 0.21
147 | [9 empty] | 0.215
147.5 | [9 empty] | 0.209
148 | [9 empty] | 0.205
148.5 | [9 empty] | 0.202
149 | [9 empty] | 0.195
149.5 | [9 empty] | 0.191
150 | [9 empty] | 0.191
150.5 | [9 empty] | 0.201
151 | [9 empty] | 0.185
151.5 | [9 empty] | 0.187
152 | [9 empty] | 0.183
152.5 | [9 empty] | 0.19
153 | [9 empty] | 0.183
153.5 | [9 empty] | 0.17
154 | [9 empty] | 0.174
154.5 | [9 empty] | 0.179
155 | [9 empty] | 0.176
155.5 | [9 empty] | 0.183
156 | [9 empty] | 0.161
156.5 | [9 empty] | 0.17
157 | [9 empty] | 0.169
157.5 | [9 empty] | 0.169
158 | [9 empty] | 0.16
158.5 | [9 empty] | 0.158
159 | [9 empty] | 0.161
159.5 | [9 empty] | 0.16
160 | [9 empty] | 0.155
160.5 | [9 empty] | 0.15
161 | [9 empty] | 0.154
161.5 | [9 empty] | 0.142
162 | [9 empty] | 0.151
162.5 | [9 empty] | 0.144
163 | [9 empty] | 0.14
163.5 | [9 empty] | 0.151
164 | [9 empty] | 0.136
164.5 | [9 empty] | 0.142
165 | [9 empty] | 0.141
165.5 | [9 empty] | 0.141
166 | [9 empty] | 0.138
166.5 | [9 empty] | 0.132
167 | [9 empty] | 0.131
167.5 | [9 empty] | 0.132
168 | [9 empty] | 0.126
168.5 | [9 empty] | 0.132
169 | [9 empty] | 0.126
169.5 | [9 empty] | 0.121
170 | [9 empty] | 0.123
170.5 | [9 empty] | 0.112
171 | [9 empty] | 0.122
171.5 | [9 empty] | 0.121
172 | [9 empty] | 0.117
172.5 | [9 empty] | 0.115
173 | [9 empty] | 0.109
173.5 | [9 empty] | 0.114
174 | [9 empty] | 0.112
174.5 | [9 empty] | 0.106
175 | [9 empty] | 0.102
175.5 | [9 empty] | 0.11
176 | [9 empty] | 0.106
176.5 | [9 empty] | 0.102
177 | [9 empty] | 0.104
177.5 | [9 empty] | 0.106
178 | [9 empty] | 0.092
178.5 | [9 empty] | 0.089
179 | [9 empty] | 0.097
179.5 | [9 empty] | 0.103
180 | [9 empty] | 0.094
180.5 | [9 empty] | 0.094
181 | [9 empty] | 0.086
181.5 | [9 empty] | 0.089
182 | [9 empty] | 0.092
182.5 | [9 empty] | 0.083
183 | [9 empty] | 0.084
183.5 | [9 empty] | 0.085
184 | [9 empty] | 0.076
184.5 | [9 empty] | 0.076
185 | [9 empty] | 0.068
185.5 | [9 empty] | 0.071
186 | [9 empty] | 0.076
186.5 | [9 empty] | 0.072
187 | [9 empty] | 0.07
187.5 | [9 empty] | 0.075
188 | [9 empty] | 0.07
188.5 | [9 empty] | 0.068
189 | [9 empty] | 0.072
189.5 | [9 empty] | 0.074
190 | [9 empty] | 0.064
190.5 | [9 empty] | 0.067
191 | [9 empty] | 0.061
191.5 | [9 empty] | 0.057
192 | [9 empty] | 0.061
192.5 | [9 empty] | 0.053
193 | [9 empty] | 0.06
193.5 | [9 empty] | 0.049
194 | [9 empty] | 0.054
194.5 | [9 empty] | 0.057
195 | [9 empty] | 0.054
195.5 | [9 empty] | 0.051
196 | [9 empty] | 0.053
196.5 | [9 empty] | 0.043
197 | [9 empty] | 0.052
197.5 | [9 empty] | 0.052
198 | [9 empty] | 0.058
198.5 | [9 empty] | 0.046
199 | [9 empty] | 0.038
199.5 | [9 empty] | 0.032
200 | [9 empty] | 0.03
200.5 | [9 empty] | 0.027
201 | [9 empty] | 0.03
201.5 | [9 empty] | 0.032
202 | [9 empty] | 0.024
202.5 | [9 empty] | 0.035
203 | [9 empty] | 0.033
203.5 | [9 empty] | 0.029
204 | [9 empty] | 0.028
204.5 | [9 empty] | 0
205 | [9 empty] | 0
205.5 | [9 empty] | 0.03
206 | [9 empty] | 0
206.5 | [9 empty] | 0
207 | [9 empty] | 0
207.5 | [9 empty] | 0.031
208 | [9 empty] | 0
0