## Ark2
2022 | Strømforbruk [kWh] | Kostnad | Antatt nytt forbruk [kWh] | Kostnad
1. måned | 1775.28 | 2549.7459 |  | 0
2. måned | 1647.18 | 2365.7623 |  | 0
3. måned | 1585.33 | 2276.9302 |  | 0
4. måned | 1297.34 | 1863.3046 |  | 0
5. måned | 1165.73 | 1674.2797 |  | 0
6. måned | 800.16 | 1149.2298 |  | 0
7. måned | 571.46 | 820.7594 |  | 0
8. måned | 689.27 | 989.964 |  | 0
9. måned | 725.3 | 1041.7121 |  | 0
10. måned | 970.48 | 1393.8519 |  | 0
11. måned | 1218.63 | 1750.2573 |  | 0
12. måned | 1540.3 | 2212.2559 | 11049 | 15869.1262
SUM | 13986.46 | 20088.0532 | 11049 | 15869.1262
|  |  | Spart kWh per år: | 2937.46
|  |  | Spart 10 år: | 56101.8142
| Kraftpris inkl. mva (øre/kWh) | Nettleie inkl. avgifter (øre/kWh) | Kraft og nett i alt inkl. avgifter (øre/kWh) | Kraft og nett i alt inkl. avgifter fratrukket strømstøtte (øre/kWh) | Forbruksavgift på elektrisk kraft (øre/kWh) | Merverdiavgift (prosent) | Strømstøtte (øre/kWh) |  |  |  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
2012K1 | 42 | 45.6 | 87.6 | 87.6 | 11.4 | 25 | 0 |  |  |  | 143.625 | 136.975 | 78.975 | 114.5 | 115.875 | 96.275 | 91.675 | 80.85 | 83.425 | 88.125 | 79.45
2012K2 | 31.8 | 45.6 | 77.4 | 77.4 | 11.4 | 25 | 0
2012K3 | 24.3 | 45.4 | 69.7 | 69.7 | 11.4 | 25 | 0 | [14 empty] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
2012K4 | 37.1 | 46 | 83.1 | 83.1 | 11.4 | 25 | 0 | [14 empty] | 79.45 | 88.125 | 83.425 | 80.85 | 91.675 | 96.275 | 115.875 | 114.5 | 78.975 | 136.975 | 143.625
2013K1 | 42.6 | 46 | 88.6 | 88.6 | 11.6 | 25 | 0
2013K2 | 42.2 | 45.9 | 88.1 | 88.1 | 11.6 | 25 | 0 |  |  |  | 143.625
2013K3 | 40.6 | 45.9 | 86.5 | 86.5 | 11.6 | 25 | 0 |  | 2022
2013K4 | 43.4 | 45.9 | 89.3 | 89.3 | 11.6 | 25 | 0 |  | 2023
2014K1 | 38.4 | 46.4 | 84.8 | 84.8 | 12.4 | 25 | 0
2014K2 | 32.5 | 46.4 | 78.9 | 78.9 | 12.4 | 25 | 0
2014K3 | 38.5 | 46.4 | 84.9 | 84.9 | 12.4 | 25 | 0 | 19388.7302 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
2014K4 | 38.7 | 46.4 | 85.1 | 85.1 | 12.4 | 25 | 0 | 20088.0532 |  |  | 148.625 | 153.625 | 158.625 | 163.625 | 168.625 | 173.625 | 178.625 | 183.625 | 188.625 | 193.625 | 198.625
2015K1 | 38.1 | 49.3 | 87.4 | 87.4 | 13.7 | 25 | 0 |  |  | Før | 20787.3762 | 21486.6992 | 22186.0222 | 22885.3452 | 23584.6682 | 24283.9912 | 24983.3142 | 25682.6372 | 26381.9602 | 27081.2832 | 27780.6062
2015K2 | 31.7 | 49.3 | 81 | 81 | 13.7 | 25 | 0 |  |  | Etter | 16421.5762 | 16974.0262 | 17526.4762 | 18078.9263 | 18631.3763 | 19183.8262 | 19736.2762 | 20288.7262 | 20841.1763 | 21393.6263 | 21946.0762
2015K3 | 24.4 | 49.5 | 73.9 | 73.9 | 14.2 | 25 | 0
2015K4 | 31.6 | 49.5 | 81.1 | 81.1 | 14.2 | 25 | 0
2016K1 | 35 | 52.4 | 87.4 | 87.4 | 16 | 25 | 0 |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
2016K2 | 35.1 | 53.3 | 88.4 | 88.4 | 16 | 25 | 0 |  |  | Før | 20088.0532 | 20088.0532 | 20088.0532 | 20088.0532 | 20088.0532 | 20088.0532 | 20088.0532 | 20088.0532 | 20088.0532 | 20088.0532 | 20088.0532
2016K3 | 37.2 | 53.3 | 90.5 | 90.5 | 16 | 25 | 0 |  |  | Etter | 22792.0326 | 22792.0326 | 22792.0326 | 22792.0326 | 22792.0326 | 22792.0326 | 22792.0326 | 22792.0326 | 22792.0326 | 22792.0326 | 22792.0326
2016K4 | 45.8 | 54.6 | 100.4 | 100.4 | 16 | 25 | 0
2017K1 | 41.9 | 54.6 | 96.5 | 96.5 | 16.3 | 25 | 0
2017K2 | 40.4 | 54.6 | 95 | 95 | 16.3 | 25 | 0
2017K3 | 40.6 | 54.6 | 95.2 | 95.2 | 16.3 | 25 | 0 |  |  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
2017K4 | 43.8 | 54.6 | 98.4 | 98.4 | 16.3 | 25 | 0 |  |  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
2018K1 | 51.8 | 54.6 | 106.4 | 106.4 | 16.6 | 25 | 0
2018K2 | 54.4 | 55.9 | 110.3 | 110.3 | 16.6 | 25 | 0
2018K3 | 67.5 | 55.9 | 123.4 | 123.4 | 16.6 | 25 | 0
2018K4 | 66.9 | 56.5 | 123.4 | 123.4 | 16.6 | 25 | 0
2019K1 | 67.4 | 56.9 | 124.3 | 124.3 | 15.8 | 25 | 0
2019K2 | 55.7 | 56.9 | 112.6 | 112.6 | 15.8 | 25 | 0
2019K3 | 51.9 | 56.9 | 108.8 | 108.8 | 15.8 | 25 | 0
2019K4 | 57.2 | 55.1 | 112.3 | 112.3 | 15.8 | 25 | 0
2020K1 | 32.7 | 55.1 | 87.8 | 87.8 | 16.1 | 25 | 0
2020K2 | 18.2 | 54.6 | 72.8 | 72.8 | 16.1 | 25 | 0
2020K3 | 17.6 | 55.3 | 72.9 | 72.9 | 16.1 | 25 | 0
2020K4 | 27.1 | 55.3 | 82.4 | 82.4 | 16.1 | 25 | 0
2021K1 | 65.3 | 54.7 | 120 | 120 | 16.7 | 25 | 0
2021K2 | 62.2 | 53.9 | 116.1 | 116.1 | 16.7 | 25 | 0
2021K3 | 93.1 | 53.9 | 147 | 147 | 16.7 | 25 | 0
2021K4 | 132 | 54.6 | 186.6 | 164.8 | 16.7 | 25 | 21.8
2022K1 | 143.1 | 45.7 | 188.8 | 133.5 | 8.9 | 25 | 55.3
2022K2 | 151.6 | 53.7 | 205.3 | 137.3 | 15.4 | 25 | 68
2022K3 | 261.6 | 56 | 317.6 | 141.5 | 15.4 | 25 | 176.1
2022K4 | 207 | 57.9 | 264.9 | 162.2 | 15.4 | 25 | 102.7