## Ark1
Avrenning og grøfter innenfor oransje nedbørsfelt
Avrenning mot grusvei innenfor delnedbørsfelt med rasjonell formel
Avrenningskoeffisient for området med avrenning mot grusvei | [5 empty] | For å finne I
Areal hektar | arealdekke | avrenningskoeffisient |  | for å finne konsentrasjonstid min
0.0171 | Grusvei | 0.7 |  | L | 88 | m
0.6636 | Plen, eng, dyrket mark | 0.3 |  | H | 6 | (høyest kvote 55 og laveste 49) | m
tot areal | c-midlere | c-midlere (med 25%) |  | tc | 21.5555 | min
0.6807 | 0.31005 | 0.38756 |  | Se i tabell og graf returperiode 100år og min 22 min
Q | C | I (100 år) | A | Kf
48.0139 | 0.38756 | 130 | 0.6807 | 1.4
Q | c-midlere | I (50 år) | A | Kf
46.0933 | 0.37206 | 130 | 0.6807 | 1.4
Grøft langs grusvei
L | 95 |  | Finne areal grøftetverrsnitt og R |  | del 4 vest
laveste kvote | 49 |  | Trapes med skråvinkel 33,7 grader |  | formler
høyeste kvote | 52 |  | sin 33,7= | 0.50498 | A=1/2(a+b)*h
Ujevnsteinkleding M | 25 |  | h | 0.13 | O=a+b+c+d
I | 0.031579 |  | a | 0.18 | x^2=c^2+h^2
Areal grøftetverrsnitt (trapes) | 0.060892 |  | c | 0.25744 | b=2*x+a
R = A/ (våt omkrets | 0.08763 |  | x | 0.2884 | c og d =h/sin(39
kapasitet vannføring Q | 53.3703 |  | b | 0.7568
Vannhastighet | 0.87647 |  | A | 0.060892
Avrenning innenfor hele oransje nedbørsfelt beregnet med rasjonell formel
Oransje nedbørsfelt før grusvei | [5 empty] | For å finne I
Areal hektar | arealdekke | avrenningskoeffisient |  | for å finne konsentrasjonstid min
0.7223 | Park, plen, eng, dyrket mark | 0.3 |  | L | 170 | m
|  |  |  | H | 12 | (høyest kvote 55 og laveste 43) | m
0.1955 | Eneboligområde | 0.7 |  | tc | 29.4449 | min
0.1088 | Asfalt/tette flater | 0.9 |  | Se i tabell og graf returperiode 20år og min 29 min
0.0234 | Grusveier | 0.7
sum areal | C-midlere
1.05 | 0.42996
Q | C | I | A | Kf
60.0442 | 0.42996 | 95 | 1.05 | 1.4
Oransje nedbørsfelt etter grusvei | [5 empty] | For å finne I
Areal hektar | arealdekke | avrenningskoeffisient |  | for å finne konsentrasjonstid min
0.7052 | Park, plen, eng, dyrket mark | 0.3 |  | L | 170 | m
0.1955 | Eneboligområde | 0.7 |  | H | 12 | (høyest kvote 55 og laveste 43) | m
0.1088 | Asfalt vei | 0.9 |  | tc | 29.4449 | min
0.0405 | Grusveier | 0.7 |  | Se i tabell og graf returperiode 20år og min 29 min
Sum areal | C-midlere | cmidlere (med 25%)
1.05 | 0.45208 | 0.5651
Q | C | I | A | Kf
63.1324 | 0.45208 | 95 | 1.05 | 1.4
Dim stikkrenne |  |  | Formler:
Q l/s | 24.0069
Qm^3/s | 0.024007
L | 3
hf | 0.15
i /m/m) | 0.05
samme fall som tverrfall vei (5%)
k (plastrør) | 0.25
utgangspunkt D (fra colebrooks) | 150
k/D | 0.0016667
f (se moodys diagram 0,0017) | 0.023
D^5 | 2.1905e-05
D (m) | 0.115
Velger dim | 0.136
selvrens
Qfult | 32
Q/qfult | 0.75022
h/d | 0.7
v/vfult | 0.98
Q/A | 0.29959
V | 0.29359
https://www.va-blad.no/wp-content/uploads/2015/05/Blad-79-28.05.15.pdf
http://www.haiex.no/index.php?id=174