## Ark1
Avrenning til grøft og overvannsledninger/stikkrenner
Avrenning mot grusvei innenfor delnedbørsfelt med rasjonell formel
Lengde delstrekninger innefor rødt felt | 1 | 2 | 3 | 4n | 4v
| 108 | 58 | 15 | 96 | 105
Areal grusvei innenfor rødt nedbørsfelt
Areal del 1 |  | areal del 2 |  | areal del 3 |  | areal del 4n | areal 4v
194.4 |  | 104.4 |  | 27 |  | 172.8 | 189
ha
0.01944 |  | 0.01044 |  | 0.0027 |  | 0.01728 | 0.0189
Avrenningskoeffisient for areal 1 |  |  |  |  | For å finne I
Areal hektar | arealdekke | avrenningskoeffisient | for å finne konsentrasjonstid min
0.01944 | Grusvei | 0.7 | L | 53 | m
0.09656 | Bratt skogskråning | 0.5 | H | 20 | (høyest kvote 35 og laveste 15)
tot areal | c-midlere | c-midlere (med 25%) | tc | 7.1107 | min
0.116 | 0.53352 | 0.6669 | Se i tabell og graf returperiode 100år og 7 min
Q | C | I | A | Kf
22.7438 | 0.6669 | 210 | 0.116 | 1.4
Avrenningskoeffisient areal 2 |  |  |  |  | For å finne I
Areal hektar | arealdekke | avrenningskoeffisient | for å finne konsentrasjonstid min
0.04966 | bratt skogområde | 0.5
0.01044 | Grusvei | 0.7 | L | 80 | m
0.0136 | asfalt | 0.9
0.199 | Enebolig | 0.7 | H | 20 | (høyest kvote 55 og laveste 35)
tot areal | c-midlere | c-midlere (med 25%) | tc | 10.7331 | min
0.20944 | 0.75844 | 0.94805 | Se i tabell og graf returperiode 100år og 11 min
Q | C | I | A | Kf
51.427 | 0.94805 | 185 | 0.20944 | 1.4
Avrenningskoeffisient areal 3 |  |  |  |  | For å finne I
Areal hektar | arealdekke | avrenningskoeffisient | for å finne konsentrasjonstid min
0.0027 | Grusvei | 0.7 | L | 115 | m
0.3084 | Plen, eng eller dyrket mark | 0.3 | H | 10 | (høyest kvote 56 og laveste 46)
tot areal | c-midlere | c-midlere (med 25%) | tc | 21.8197 | min
0.3111 | 0.30347 | 0.37934 | Se i tabell og graf returperiode 100år og 22 min
Q | C | I | A | Kf
21.4783 | 0.37934 | 130 | 0.3111 | 1.4
Avrenningskoeffisient areal 4vest |  |  |  |  | For å finne I
Areal hektar | arealdekke | avrenningskoeffisient | for å finne konsentrasjonstid min
0.0189 | Grusvei | 0.7 | L | 96 | m
0.3675 | Plen, eng eller dyrket mark | 0.3 | H | 8 | (høyest kvote 55 og laveste 47)
tot areal | c-midlere | c-midlere (med 25%) | tc | 20.3647 | min
0.3864 | 0.31957 | 0.39946 | Se i tabell og graf returperiode 100år og 20 min
Q | C | I | A | Kf
29.5395 | 0.39946 | 136.7 | 0.3864 | 1.4
Avrenningskoeffisient areal 4 nord |  |  |  |  | For å finne I
Areal hektar | arealdekke | avrenningskoeffisient | for å finne konsentrasjonstid min
0.01728 | Grusvei | 0.7 | L | 96 | m
0.23772 | Plen, eng eller dyrket mark | 0.3 | H | 7 | (høyest kvote 54 og laveste 47)
tot areal | c-midlere | c-midlere (med 25%) | tc | 21.7708 | min
0.255 | 0.32711 | 0.40888 | Se i tabell og graf returperiode 100år og 22 min
Q | C | I | A | Kf
18.9762 | 0.40888 | 130 | 0.255 | 1.4
Kapasitet åpen grøft
Beregning åpen grøft
Grøft del 1 |  |  | Grøft for strekning 4 nord |  |  |  | Forventet vannføring i grøft del 4 nord for kryss
L | 95 |  | L |  | 159.2
laveste kvote | 15 |  | laveste kvote |  | 48 |  | Q fra areal 4 nord |  | 18.9762 | l/s
høyeste kvote | 35 |  | høyeste kvote |  | 49
Jevnsteinkleding M | 40 |  | M (jord lett vegetasjon) |  | 25 |  | Forventet vannføring i grøft del 4 vest til kryss
I | 0.21053 |  | I |  | 0.0062814
Areal grøftetverrsnitt rektangel (0,18*0,2) | 0.036 |  | Areal grøftetverrsnitt (trapes 26) |  | 0.064584 |  | Q fra areal 4 vest |  | 29.5395 | l/s
R = A/ våt omkrets | 0.062069 |  | R = A/ (våt omkrets) |  | 0.08144
kapasitet vannføring Q | 103.5775 |  | kapasitet vannføring Q |  | 24.0428 |  | Forventet vannføring i grøft til stikk øverst i strekning 3
Vannhastighet | 2.8771 |  | Vannhastighet |  | 0.37227
Areal rektangel (0,1 *0,15) | 0.015 | [5 empty] | Q fra areal 3 |  | 21.4783 | l/s
R = A/ våt omkrets | 0.0375
Kapasitet vannføring Q | 30.8431
Forventet vannføring i grøft til stikkrenne øverst strekning 2
Grøft for del 2 |  |  | Grøft for strekning 4 vest
L | 69 |  | L |  | 122 |  | Q fra areal 2 |  | 51.427 | l/s
laveste kvote | 35 |  | laveste kvote |  | 49
høyeste kvote | 46 |  | høyeste kvote |  | 52 |  | Forventet vannføring i grøft til stikkrenne i svinger delstrekning 1
Jevnsteinkleding M | 40 |  | M (småstein/grus) |  | 25
I | 0.15942 |  | I |  | 0.02459 |  | Q fra areal 1 |  | 22.7438 | l/s
Areal grøftetverrsnitt (trapes 63) | 0.028454 |  | Areal grøftetverrsnitt (trapes 26) |  | 0.052815
R = A/ (våt omkrets) | 0.084397 |  | R = A/ (våt omkrets) |  | 0.074016
Areal grøftetverrsnitt (rektangel) | 0.03 |  | kapasitet vannføring Q |  | 36.4999
R = A/ (våt omkrets) | 0.054545 |  | Vannhastighet |  | 0.69109
kapasitet vannføring Q(rektangel) | 68.9116
Vannhastighet | 2.297
|  |  | Finne areal grøftetverrsnitt og R |  | Grøft del 1 |  |  | Finne areal grøftetverrsnitt og R |  | Grøft del 2
Grøft for del 3 frem til kryss |  |  | Trapes med skråvinkel 33,7 grader (1:1,5) |  | formler | Trapes med skråvinkel 63 grader (2:1) |  | Trapes med skråvinkel 33,7 grader (1:1,5) |  | formler | Trapes med skråvinkel 63 grader (2:1)
L | 13 |  | sin 33,7= | 0.50498 | A=1/2(a+b)*h | sin 63 | 0.83581 | sin 33,7= | 0.50498 | A=1/2(a+b)*h | sin 63 | 0.83581
laveste kvote | 48 |  | h | 0.1 | c og d =h/sin(39 | h | 0.12 | h | 0.12 | c og d =h/sin(39 | h | 0.12
høyeste kvote | 49 |  | a | 0.05 | x^2=c^2+h^2 | a | 0.05 | a | 0.05 | x^2=c^2+h^2 | a | 0.05
jevn steinkledning M | 25 |  | c | 0.19803 | b=2*x+a | c | 0.14357 | c | 0.23763 | b=2*x+a | c | 0.14357
I | 0.076923 |  | x | 0.22184 |  | x | 0.18712 | x | 0.26621 |  | x | 0.18712
Areal grøftetverrsnitt (trapes 26) | 0.031677 |  | b | 0.49369 |  | b | 0.42424 | b | 0.58243 |  | b | 0.42424
R = A/ (våt omkrets) | 0.058162 |  | A | 0.027184 |  | A | 0.028454 | A | 0.037946 |  | A | 0.028454
kapasitet vannføring Q | 32.9713 |  | Rektangel | L | H | A |  | Rektangel | L | H | A
Vannhastighet | 1.0409 |  | A=L*H | 0.18 | 0.2 | 0.036 |  | A=L*H | 0.15 | 0.2 | 0.03
Finne areal grøftetverrsnitt og R |  | Del 3 frem til kryss |  |  | Finne areal grøftetverrsnitt og R |  | del 4 vest | Finne areal grøftetverrsnitt og R |  | Del 4 nord
Trapes med skråvinkel 33,7 grader (1:1,5) |  | Formler | Trapes 45 grader (1:1) |  | Trapes med skråvinkel 33,7 grader (1:1,5) |  | formler | Trapes med skråvinkel 33,7 grader (1:1,5) |  | Formler
sin 33,7 | 0.50498 | A=1/2(a+b)*h | sin 45 | 0.64945 | sin 33,7= | 0.50498 | A=1/2(a+b)*h | sin 33,7= | 0.50498 | A=1/2(a+b)*h
h | 0.12 | c og d =h/sin(39 | h | 0.12 | h | 0.11 | O=a+b+c+d | h | 0.12 | O=a+b+c+d
a | 0.05 | x^2=c^2+h^2 | a | 0.05 | a | 0.05 | x^2=c^2+h^2 | a | 0.05 | c og d =h/sin(39
c eller d | 0.23763 | b=2*x+a | c | 0.18477 | c | 0.21783 | b=2*x+a | c | 0.23763 | x^2=c^2+h^2
x | 0.26621 |  | x | 0.22032 | x | 0.24403 | c og d =h/sin(39 | x | 0.26621 | b=2*x+a
b | 0.58243 |  | b | 0.49064 | b | 0.53806 |  | b | 0.58243
A | 0.037946 |  | A | 0.032438 | A | 0.032343 |  | A | 0.037946
Trapes med skråvinkel 26,5 grader (1:2) |  |  |  |  | Trapes med skråvinkel 26,5 grader (1:2) |  |  | Trapes med skråvinkel 26,5 grader (1:2)
sin 26,5= | 0.40434 |  |  |  | sin 26,5= | 0.40434 |  | sin 26,5= | 0.40434
h | 0.1 |  |  |  | h | 0.12 |  | h | 0.13
a | 0.05 |  |  |  | a | 0.12 |  | a | 0.15
c | 0.24732 |  |  |  | c | 0.29678 |  | c | 0.32151
x | 0.26677 |  |  |  | x | 0.32012 |  | x | 0.3468
b | 0.58354 |  |  |  | b | 0.76024 |  | b | 0.8436
A | 0.031677 |  |  |  | A | 0.052815 |  | A | 0.064584
Avrenning før og etter turvei
Avrenning innenfor hele rødt nedbørsfelt beregnet med rasjonell formel
Rødt nedbørsfelt før turvei
Areal hektar | arealdekke | avrenningskoeffisient
1.302 | Park, plen, eng, dyrket mark | 0.3
0.3585 | Bratt skogskråning | 0.5 |  |  | For å finne I
0.35 | Eneboligområde | 0.7 | for å finne konsentrasjonstid min
0.0195 | Asfalt vei | 0.9 | L | 240 | m
| Grusveier | 0.7 | H | 41 | (høyest kvote 56 og laveste 15)
|  |  | tc | 22.489 | min
sum areal | C-midlere |  | Se i tabell og graf returperiode 20 år og 22 min
2.03 | 0.41005
Q avrenning l/s | c-midlere | I (l/s) | A | Kf
145.67 | 0.41005 | 125 | 2.03 | 1.4
Rødt nedbørsfelt etter turvei | [5 empty] | For å finne I
Areal hektar | arealdekke | avrenningskoeffisient |  | for å finne konsentrasjonstid min
1.282 | Park, plen, eng, dyrket mark | 0.3 |  | L | 240 | m
0.32862 | Bratt skogskråning | 0.5 |  | H | 41 | (høyest kvote 56 og laveste 15)
0.35 | Eneboligområde | 0.7 |  | tc | 22.489 | min
0.0195 | Asfalt vei | 0.9 |  | Se i tabell og graf returperiode 20 år og 22 min
0.04986 | Grusveier | 0.7
For å finne I
Sum areal | C-midlere | cmidlere (med 25%) |  | for å finne konsentrasjonstid min (uten enebolig sør)
2.03 | 0.41693 | 0.52116 |  | L | 225 | m
|  |  |  | H | 24 | (høyest kvote 56 og laveste 32)
Fjern deler av brattskog og asfalt |  |  |  | tc | 27.5568 | min
bratt skog | 0.21262 | 0.5 |  | Se i tabell og graf returperiode 100 år og 28 min
asfalt | 0.015 | 0.9
sum areal del avrenning til sluk ved vei | C-midlere | C (+25%)
1.8751 | 0.41829 | 0.52286
Qavrenning l/s | C | I(l/s) | A | kf
148.1144 | 0.41693 | 125 | 2.03 | 1.4
Qavrenning l/s (det som legges i rør) | 0.52286 | 102 | 1.8751 | 1.4
140.0008
Avrenning og kapasitetsberegning bekk
Rødt nedbørsfelt vann til bekk (vist med gult nedbørsfelt) | [5 empty] | For å finne I
Areal hektar | arealdekke | avrenningskoeffisient |  | for å finne konsentrasjonstid min
1.2985 | Park, plen, eng, dyrket mark | 0.3 |  | L | 180 | m
0.062 | Bratt skogskråning | 0.5 |  | H | 24 | (høyest kvote 56 og laveste 32) |  |  | m
0.0441 | enebolig | 0.7 |  | tc | 33.0681 | min
Se i tabell og graf returperiode 100 år og 33 min
0.03042 | Grusveier | 0.7
Sum areal | C-midlere | cmidlere (med 25%)
1.435 | 0.32941 | 0.41177
Qavrenning l/s | C | I(l/s) | A | kf
82.7239 | 0.41177 | 100 | 1.435 | 1.4
Beregning kapasitet åpen kanal
Kanalen må håndtere en vannføring (l/s) | 82.7239
Utregning med mannings-formel for Q og V
L | 67
laveste kvote | 31
høyeste kvote | 48 |  | Finne areal grøftetverrsnitt og R |  | Vannkanal |  | Vannhøyde (83 l/s)
Ujevnsteinkleding M | 40 |  | Trapes med skråvinkel 63 grader |  | formler |  | Trapes med skråvinkel 63 grader
I | 0.25373 |  | sin 63 | 0.83581 | A=1/2(a+b)*h |  | sin 63 | 0.83581
Areal grøftetverrsnitt trapes | 0.065085 |  | h | 0.15 | c og d =h/sin(39 |  | h | 0.079
R = A/ (våt omkrets) | 0.11644 |  | a | 0.2 | x^2=c^2+h^2 |  | a | 0.2
kapasitet vannføring Q(trapes) | 312.7077 |  | c | 0.17947 | b=2*x+a |  | c | 0.094519
Vannhastighet | 4.8046 |  | x | 0.2339 |  |  | x | 0.12319
areal rektangel | 0.07 |  | b | 0.6678 |  |  | b | 0.44637
R = A/ (våt omkrets) | 0.093333 |  | A | 0.065085 |  |  | A | 0.025532
kapasitet vannføring Q(rektangel) | 290.2037 |  | Rektangel | L | H | A
Vannhastighet | 4.1457 |  | A=L*H | 0.35 | 0.2 | 0.07
Areal grøftetverrsnitt trapes (vannhøyde) | 0.025532
R = A/ (våt omkrets) | 0.065628
kapasitet vannføring Q(vannhøyde) | 83.6987
Vannhastighet | 96.1372
Dimensjonering av stikkrenner
Formler:
Stikkrenne 5 fra kryss til bekk |  |  | Overvannsledning 1 (Rør fra bekk til sluk ved vei) |  |  | kontroll slak del av strekning |  | Kontroll bratt del
forventet Q (l/s) | 69.994 |  | forventet Q tot | 140.0008
Q m3/s | 0.069994 |  | Q (m^3/s) | 0.14
L | 23 |  | L | 55 |  | 30 |  | 25
hf | 3 |  | høyeste kvote | 32 |  | 32 |  | 30
i /m/m) | 0.13043 |  | laveste kvote | 15 |  | 30 |  | 15
høyeste kvote | 49 |  | hf | 17 |  | 2 |  | 15
laveste kvote | 46 |  | i (m/m) | 0.30909 |  | 0.066667 |  | 0.6
k (plastrør) | 0.4 |  | Dmidlertidig | 200 |  | 0.25 |  | 0.25
utgangspunkt D (fra colebrooks) | 200 |  | k | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4
k/D | 0.002 |  | k/D | 0.002 |  | 0.0016 |  | 0.0016
f (se moodys diagram 0,001) | 0.024 |  | f | 0.024 |  | 0.022 |  | 0.022
D^5 | 7.4484e-05 |  | D^5 | 0.00012575 |  | 0.00053444 |  | 5.9382e-05
D (m) | 0.158 |  | D (m) | 0.167 |  | 0.221 |  | 0.143
Selvrens |  |  | Ddim | 0.2 | 0.25 | 0.25
Qfult | 145
Q/qfult | 0.48272 |  | selvrens
h/d | 0.54 |  | Qfult | 224 | 408 | 190 |  | 567
v/vfult | 0.85 |  | Q/qfult | 0.625 | 0.34314 | 0.73685 |  | 0.24691
Q/A | 0.9231 |  | h/d | 0.62 | 0.45 | 0.7 |  | 0.4
V | 0.78463 |  | v/vfult | 0.92 | 0.78 | 0.98 |  | 0.72
|  |  | Q/A | 1.426 | 2.079 | 0.96766 |  | 2.8877
Stikkrenne 4 |  |  | V | 1.3119 | 1.6216 | 0.94831 |  | 2.0791
Forventet Q | 51.427
Q (M^3/s) | 0.051427 |  | Stikkrenne 1-3
L | 6 |  | Q l/s | 22.7438
hf | 0.3 |  | Qm^3/s | 0.022744
i /m/m) | 0.05 |  | L | 3
samme fall som tverrfall vei (5%) |  |  | hf | 0.15
|  |  | i /m/m) | 0.05
k (plastrør) | 0.25 |  | samme fall som tverrfall vei (5%)
utgangspunkt D (fra colebrooks) | 200
k/D | 0.00125 |  | k (plastrør) | 0.25
f (se moodys diagram 0,001) | 0.021 |  | utgangspunkt D (fra colebrooks) | 150
|  |  | k/D | 0.0016667
D^5 | 9.1781e-05 |  | f (se moodys diagram 0,001) | 0.023
D (m) | 0.158
Velger dim 200mm | 0.2 |  | D^5 | 1.9661e-05
selvrens |  |  | D (m) | 0.115
Qfult | 98 |  | Velger dim 136mm | 0.136
Q/qfult | 0.52477 |  | selvrens
h/d | 0.57 |  | Qfult | 32
v/vfult | 0.89 |  | Q/qfult | 0.71074
Q/A | 0.62389 |  | h/d | 0.68
V | 0.55526 |  | v/vfult | 0.97 |  | https://www.va-blad.no/wp-content/uploads/2015/05/Blad-79-28.05.15.pdf
|  |  | Q/A | 0.29959
|  |  | V | 0.2906
http://www.haiex.no/index.php?id=174
http://www.initio.no/filer/pipelife/Dokumenter/6_1.pdf