## Slide 1: Nye Mågeli Kraftverk – Kapasitetsutvidelse og drift med effektregulering
William Matre, Hans Rørtveit og Knut Ivar Røraas
Problemstilling:
Valg av slukeevne, turbin, generator og trafo med hensyn til dagens og fremtidig kraftsituasjon
Konklusjon:
Driftstid 2900 t
Slukeevne 14,37 m3/s
Peltonturbin 83 MW
Vertikal synkrongenerator 100 MVA
Trafo 14kV – 66 kV
Bygge pumpestasjon
Metode:
Løsning mtp. vannmagasin
Valg av driftstid
Turbin og generator
Nedre Bersåvatn pumpestasjon?
Tilkobling til Åsen koblingsstasjon
BO22EB-63
Kilde: https://digitaltmuseum.no/011012858070/mageli-kraftstasjon-royrgate-skjeggedal
Kilde: NVE Kartverk