## Målinger
|  | pH |  | NH4+[mg/l] |  |  | NO2-N [mg/l] |  |  | NO3
Dato | Tid | Før tilsettning av vann | Etter tilsetting av vann | Før | Etter | Type prøve | Før. | Etter. | Type prøve. | Før2 | Før utvannet | Etter2 | Etter utvannet | Type prøve2 | Sal | TDS | Ledningsevne | Temp | O2 met %
2023-02-24 | 14 |  | 7.7 |  |  | 14558 |  |  | 14547 | [5 empty] | 0 | 134 | 137 | 19.1
2023-02-27 | 9 | 8.13 | 7.76 |  |  | 14558 |  |  | 14547 | [5 empty] | 0 | 124 | 171 | 16.1
2023-02-28 | 12.3 | 8.12 | - | - | 2.71 | 14558 | - | 0.413 | 14547 | [5 empty] | 0 | 178 | 182 | 25.7
2023-03-01 | 12 | 7.87 |  |  |  | 14558 |  |  | 14547 | [5 empty] | 0 | 210 | 214 | 26.1
2023-03-02 | 10 | 7.89 | 7.8 |  | 2.06 | 14558 |  | 0.7 | 14547 | [5 empty] | 0 | 226 | 231 | 27
2023-03-03 |  | 7.65 | 7.78 |  | 0.2 | 14558 |  | 0.7 | 14547 | [5 empty] | 0 | 235 | 239 | 27.1
|  | 7.56 |  |  |  | 14558 |  |  | 14547
2023-03-08 | 12.3 | 7.35 |  |  | 0 | 14558 |  |  | 14547 | [5 empty] | 0 | 106 | 109 | 12
2023-03-09 | 11.15 | 8.09 | 7.57 |  | 1.05 | 14558 |  | 0 | 14547 | [6 empty] | 117 | 119 | 23.5
2023-03-10 |  | 7.85 | 8.25 |  | 2.25 | 14558 |  | 0 | 14547
2023-03-13 | 9 | 8.3 |  |  | 2.85 | 14558 |  | 0 | 14547
2023-03-14 | 9.3 | 7.73 | 7.75 |  | 3 | 14558 |  | 0 | 14547 | [5 empty] | 0 | 421 | 430 | 27
2023-03-15 | 11 | 7.89 |  |  | 3.05 | 14558 |  | 0 | 14547 | [5 empty] | 0 | 421 | 430 | 27
2023-03-16 | 9 | 7.97 |  |  | 3.6 | 14558 |  | 0 | 14547 | [5 empty] | 0 | 753 | 768 | 27.1
2023-03-18 | 9.2 | 8.23 |  |  | 3.68 | 14558 |  | 0 | 14547 | [5 empty] | 0.4 | 1144 | 1169 | 27.5
2023-03-19 |  | 7.88 |  |  | 3.65 | 14558 |  | 0 | 14547
2023-03-20 | 9.3 | 8.14 |  |  | 3.71 | 14558 |  | 0.536 | 14547 | [5 empty] | 0.5 | 1408 | 1437 | 27.9
2023-03-21 | 9.3 | 7.7 |  |  | 3.75 | 14558 |  | 0.591 | 14547 | [5 empty] | 0.6 | 1482 | 1512 | 27.5
2023-03-21 | 0.15972 | 8 |  |  | 3.5 | 14558 |  | 0.597 | 14547 | [5 empty] | 0.6 | 1540 | 1572 | 27.5
2023-03-22 | 11 | 7.66 | 7.54 | 3.01 | 3.59 | 14558 | 0.61 | 0.6 | 14547 | [5 empty] | 0.6 | 1588 | 1620 | 27.8
2023-03-22 | 16.45 | 7.87 |  |  | 3.31 | 14558 |  | 0.584 | 14547 | [5 empty] | 0.7 | 1618 | 1653 | 27.3
2023-03-23 | 9 | 7.87 | 7.82 | 3.96 | 3.88 | 14558 | 0.578 | 0.578 | 14547 | [5 empty] | 0.7 | 1688 | 1723 | 27.7
2023-03-23 | 16.2 | 7.8 |  |  | 3.64 | 14558 |  | 0.557 | 14547 | [5 empty] | 0.7 | 1730 | 1777 | 27.5
2023-03-24 | 9 | 7.85 | 7.89 | 3.88 | 3.89 | 14558 | 0.553 | 0.548 | 14547 | [5 empty] | 0.7 | 1763 | 1799 | 27.4
2023-03-24 | 14 | 8.12 |  |  | 3.77 | 14558 |  | 0.549 | 14547 | [5 empty] | 0.7 | 1690 | 1724 | 26.9
2023-03-25 | 12 | 8.15 | 8.14 | 3.91 | 3.87 | 14558 | 0.557 | 0.549 | 14547 | [5 empty] | 0.7 | 1705 | 1740 | 27.3
2023-03-26 | 12 | 8.14 | 8.12 | 3.64 | 3.66 | 14558 | 0.524 | 0.524 | 14547 | [5 empty] | 0.7 | 1748 | 1782 | 27
2023-03-27 | 11 | 7.75 | 7.73 | 3.58 | 3.61 | 14558 | 0.527 | 0.518 | 14547 | [5 empty] | 0.7 | 1764 | 1800 | 27.3
2023-03-28 | 11 | 7.71 |  |  | 2.87 | 14558 |  | 0.514 | 14547 | [5 empty] | 0.7 | 1739 | 1774 | 26.9 | 91%
2023-03-29 | 9 | 7.9 | 7.84 | 3.86 | 3.84 | 14558 |  | 0.49 | 14547 | [5 empty] | 0.7 | 1694 | 1729 | 27 | 94%
2023-03-30 | 11.15 | 7.59 |  | 3.7 | 3.63 | 14558 |  | 0.482 | 14547 | [5 empty] | 0.7 | 1649 | 1683 | 27.1 | 91%
2023-03-31 | 11 | 7.49 |  | 3.34 | 3.38 | 14558 | 0.585 | 0.611 | 14547 | [5 empty] | 0.8 | 1779 | 1815 | 27.6 | 92%
2023-04-01 | 11 | 7.63 |  | 3.236 | 3.21 | 14739 | 1.302 | 1.304 | 14547 | [5 empty] | 0.8 | 1925 | 1965 | 27.4 | 91%
2023-04-02 | 11 | 6.92 |  | 1.678 | 1.618 | 14739 | 3.2 | 3.416 | 14547 | 1.7 |  | 1.9 |  | 14542 | 0.9 | 1971 | 2001 | 27.7 | 89%
2023-04-03 | 11 | 7.87 |  | 0.09 | 0.114 | 14739 | 6.8 | 6.88 | 14547 | 2.4 |  | 3.2 |  | 14542 | 0.8 | 1925 | 1965 | 27.5 | 88%
2023-04-04 | 11 | 8 | 7.74 | 0.038 | 0.046 | 14739 | 10.02 | 10.26 | 14547 | 4 |  | 5.6 |  | 14542 | 0.9 | 1971 | 2001 | 27.6 | 90%
2023-04-05 | 11 | 7.9 | 7.47 | 0.047 | 0.041 | 14739 | 13.08 | 13.24 | 14547 | 4.9 |  | 6 |  | 14542 | 0.8 | 1833 | 1871 | 26.7 | 91%
2023-04-06 | 10.45 | 7.15 | 7.64 | 0.039 | 0.044 | 14739 | 16.056 | 16.296 | 14547 | 7.7 |  | 8.7 |  | 14542 | 0.7 | 1751 | 1786 | 26.5 | 91%
2023-04-07 | 9.45 | 7.82 | 7.61 | 0.041 | 0.031 | 14739 | >14 | 14 | 14547 | 7.1 |  | 9.5 |  | 14542 | 0.8 | 1881 | 1920 | 26.8 | 92%
2023-04-08 | 12 | 8.18 |  | 0.036 | 0.036 | 14739 | 21.85 | 20.89 | 14547 | 6.8 |  | 7.2 |  | 14542
2023-04-09 | 10 | 7.7 | 7.63 | 0.04 | 0.032 | 14739 | 26.8 | 25.9 | 14547 | 10.2 |  | 9.3 |  | 14542 | 0.8 | 1805 | 1842 | 26.9 | 91%
2023-04-10 | 10.3 | 7.11 | 7.47 | 0.037 | 0.028 | 14739 | 29.4 | 28.44 | 14547 | 10.6 |  | 10.1 |  | 14542 | 0.7 | 1804 | 1763 | 27 | 91%
2023-04-11 | 11.2 | 7.14 | 7.43 | 0.038 | 0.038 | 14739 | 32.62 | 32.55 | 14547 | 11.3 |  | 11.2 |  | 14542 | 0.7 | 1657 | 1692 | 26.8 | 92
2023-04-12 | 9.3 | 7.05 | 7.2 | 0.851 | 0.851 | 14739 | 36.33 | 35.35 | 14547 | 13.8 |  | 12.7 |  | 14542 | 0.6 | 1541 | 1572 | 26.7 | 92%
2023-04-13 | 9.3 | 8 | 8.1 | 0.036 | 0.036 | 14739 | 38.71 | 35.77 | 14547 | 11.6 | 11.2 | 15 | 11.6 | 14542 | 0.7 | 1705 | 1740 | 27 | 91%
2023-04-14 | 11.3 | 7.87 | 7.87 | 0.045 | 0.045 | 14752 | 41.02 | 40.88 | 14547 | 13.8 | 18.4 | 13 | 14.6 | 14542 | 0.7 | 1695 | 1730 | 27 | 91%
2023-04-15 | 12.3 | 7.28 |  | 0.04 | 0.045 | 14752 | 46.2 | 46.76 | 14547 | 15 | 18.8 | 17.9 | 16.4 | 14542 | 0.7 | 1687 | 1721 | 27.1 | 92%
2023-04-16 | 16.3 | 8.17 |  | 0.04 | 0.04 | 14752 | 50.04 | 50.58 | 14547 | 17.4 | 19.5 | 15.9 | 27.2 | 14542 | 0.8 | 1857 | 1892 | 28.3 | 91%
2023-04-17 | 10.3 | 7.48 | 7.83 | 0.05 | 0.045 | 14752 | 52.06 | 52.82 | 14547 | 15.4 | 27 | 16.6 | 33.3 | 14542 | 0.8 | 1797 | 1834 | 27.3 | 90%
2023-04-18 | 10 | 8.07 |  | 0.03 | 0.035 | 14752 | 59.1 | 62.1 | 14547 |  | 28.8 |  | 22.5 | 14542 | 0.8 | 1848 | 1887 | 27.5 | 93%
2023-04-19 | 9 | 7.63 | 7.63 | 0.05 | 0.055 | 14752 | 62.1 | 62.8 | 14547 |  | 21.6 |  | 18 | 14542 | 0.8 | 1798 | 1846 | 27.6 | 92%
2023-04-20 | 9 | 7.16 |  | 0.395 | 0.4 | 14752 | 52.74 | 53.1 | 14776 |  | 21.6 |  | 19.8 | 14542 | 0.6 | 1502 | 1532 | 27.4 | 93%
2023-04-21 | 10 | 7.23 |  | 0.945 | 1.035 | 14752 | 54.45 | 54.81 | 14776 |  | 20.7 |  | 20.7 | 14542 | 0.6 | 1537 | 1570 | 27.6 | 95%
2023-04-22 | 11.3 | 7.36 |  | 1.36 | 1.38 | 14752 | 58.6 | 58.1 | 14776 |  | 37.8 |  | 27 | 14542 | 0.6 | 1527 | 1559 | 27.5 | 94%
| 16:30 | 7.25 |  | 0.6 | 0.05 | 14752 | 62.9 | 62.5 | 14776 |  | 42.3 |  | 38.7 | 14542 | 0.6 | 1512 | 1536 | 27.5 | 93%
2023-04-24 | 9.3 | 8.2 |  | 0.05 | 0.045 | 14752 | 64.68 | 63.8 | 14776 |  | 22.5 |  | 24.3 | 14542 | 0.7 | 1730 | 1766 | 28.9 | 92%
2023-04-25 | 10.3 | 8.19 |  | 0.04 | 0.05 | 14752 | 71.64 | 70.8 | 14776 |  | 34.2 |  | 29.7 | 14542 | 0.8 | 1792 | 1829 | 27.8 | 97%
|  |  |  | 0.06 | 0.05 |  | 76.05 | 75.4 |  |  | 53.1 |  | 31.5 |  | 0.8 | 1819 | 1856 | 27.4 | 96%

## Miljødata
Miljøparametere
[5 empty] | Miljø |  |  |  |  | Steinsand | Skjellsand
Sal | TDS | Ledningsevne | Temp | O2 met % | Salinitet | TDS [mg/l] | Ledningsevne [uS/cm] | Temperatur [C°] | O2 metning [%] | Total Flow[l/min] | Total flow[l/min]
0 | 134 | 137 | 19.1 |  | 0,57 ± 0,1SD | 1427 ± 173SD | 1456 ± 175SD | 26,8 ± 0,43SD | 92% ± 0,01SD | 130.38 | 114.43
0 | 124 | 171 | 16.1
0 | 178 | 182 | 25.7
0 | 210 | 214 | 26.1
0 | 226 | 231 | 27
0 | 235 | 239 | 27.1
0 | 117 | 119 | 23.5
0 | 421 | 430 | 27
0 | 421 | 430 | 27
0 | 753 | 768 | 27.1
0.4 | 1144 | 1169 | 27.5
0.4 | 1230 | 1263 | 27.5
0.5 | 1408 | 1437 | 27.9
0.6 | 1482 | 1512 | 27.5
0.6 | 1540 | 1572 | 27.5
0.6 | 1588 | 1620 | 27.8
0.7 | 1618 | 1653 | 27.3
0.7 | 1688 | 1723 | 27.7
0.7 | 1730 | 1777 | 27.5
0.7 | 1763 | 1799 | 27.4
0.7 | 1690 | 1724 | 26.9
0.7 | 1705 | 1740 | 27.3
0.7 | 1748 | 1782 | 27
0.7 | 1764 | 1800 | 27.3
0.7 | 1739 | 1774 | 26.9 | 91%
0.7 | 1694 | 1729 | 27 | 94%
0.7 | 1649 | 1683 | 27.1 | 91%
0.8 | 1779 | 1815 | 27.6 | 92%
0.8 | 1925 | 1965 | 27.4 | 91%
0.9 | 1971 | 2001 | 27.7 | 89%
0.8 | 1925 | 1965 | 27.5 | 88%
0.9 | 1971 | 2001 | 27.6 | 90%
0.8 | 1833 | 1871 | 26.7 | 91%
0.7 | 1751 | 1786 | 26.5 | 91%
0.8 | 1881 | 1920 | 26.8 | 92%
0.8 | 1805 | 1842 | 26.9 | 91%
0.7 | 1804 | 1763 | 27 | 91%
0.7 | 1657 | 1692 | 26.8 | 92%
0.6 | 1541 | 1572 | 26.7 | 92%
0.7 | 1705 | 1740 | 27 | 91%
0.7 | 1695 | 1730 | 27 | 91%
0.7 | 1687 | 1721 | 27.1 | 92%
0.8 | 1857 | 1892 | 28.3 | 91%
0.8 | 1797 | 1834 | 27.3 | 90%
0.8 | 1848 | 1887 | 27.5 | 93%
0.8 | 1798 | 1846 | 27.6 | 92%
0.6 | 1502 | 1532 | 27.4 | 93%
0.6 | 1537 | 1570 | 27.6 | 95%
0.6 | 1527 | 1559 | 27.5 | 94%
0.6 | 1512 | 1536 | 27.5 | 93%
0.7 | 1730 | 1766 | 28.9 | 92%
0.8 | 1792 | 1829 | 27.8 | 97%
0.8 | 1819 | 1856 | 27.4 | 96%
0.56792 | 1427.3208 | 1456.0189 | 26.8283 | 91.93%
0.10783 | 173.7702 | 175.5607 | 0.43794 | 0.018925

## pH, alk og TDS
Dato | Tid | pH | Alk | TDS | Kommentar
2023-03-10 |  | 7.18 |  |  | Nytt vann i tanken pga skittent vann Tilsatt 121g NaHCO3
2023-03-10 | 14:00 | 8.25 | 156 |  | Tilsatte 1 liter med 0,1 mol HCl
2023-03-10 | 15:00 | 7.88 |  |  | Tilsatte 1 liter med 0,1 mol HCl
2023-03-11 | 10:40 | 8.58 | 140 |  | Tilsatte 2x med 0,1 mol HCl
2023-03-12 | 11:15 | 8.49 |  |  | Tilsatt x4 med 0,1 mol HCl
2023-03-13 | 9:00 | 8.54 | 106 |  | Tilsatt 0.5 liter med 1 mol HCl, startet syrepumpe med 4 rpm
2023-03-14 | 9:30 | 7.73 | 32 | 421
2023-03-15 | 10:00 | 8.12 | 106 |  | Tilsatte 40 g NaHCO3 og 1 l med 0,5 mol HCl
2023-03-15 | 15:00 | 7.83 | 98 | 421
2023-03-16 | 10:00 | 7.97 | 66 | 753 | Tilsatte 60g NaHCO3 og 1 liter 0,5 mol HCl
2023-03-16 | 14:00 | 7.91 | 70 |  | Tilsatte 60g NaHCO3 og 1 liter 0,5 mol HCl
2023-03-17 | 10:30 | 7.8 | 58 | 1044 | Byttet 5% av vannet og tilsatte 80g NaHCO3
2023-03-17 | 13:15 | 8.06 | 130 | 1137
2023-03-18 | 8:00 | 7.93 | 86 | 1144 | Byttet 5% vann og tilsatt 50g bicarbonate
2023-03-19 | 13:30 | 7.02 | 30 |  | Tilsatt 50g bicarbonat
2023-03-20 | 9:30 | 8.14 | 60 | 1408 | Byttet 5% av vannet og tilsatte NaHCO3, tilsatte 2/3 av 5g ammoniumklorid og 2g natriumnitritt
2023-03-20 | 16:45 | 8.02 |  | 1446
2023-03-21 | 9:30 | 7.7 | 56 | 1482 | Byttet 5% vann og tilsatt 65g bicarbonate, resten av ammonium og nitritt
2023-03-21 | 12:00 | 7.89 |  |  | Tilsatte 2/3 av 4 g ammoniumklorid
2023-03-21 | 16:00 | 8 | 92 | 1540
2023-03-22 | 11:00 | 7.54 | 42 | 1588 | Byttet 5% av vannet tilsatte 50 g bikarbonat, tilsatte resten av ammonium
2023-03-22 | 16:45 | 7.87 | 76 | 1623 | Tilsatte 1,5 g ammoniumklorid
2023-03-23 | 9:00 | 7.87 | 64 | 1688 | Tilsatt 65g bikarbonate
2023-03-23 | 16:20 | 7.8 | 108 | 1730 | tilsatte 0,5 g ammoniumklorid
2023-03-24 | 9:00 | 7.85 | 74 | 1763
2023-03-24 | 14:00 | 8.12 | 70 | 1690 | tilsatte 0,5 g ammoniumklorid
2023-03-25 | 12:00 | 8.15 | 68 | 1740
2023-03-26 | 12:00 | 8.14 | 52 | 1748
2023-03-27 | 11:00 | 7.75 | 60 | 1764
2023-03-28 | 11:00 | 7.71 | 50 | 1739 | 2,5g ammoniumklorid tilsatt
2023-03-29 | 9:00 | 7.9 | 48 | 1694
2023-03-30 | 11:00 | 7.59 | 44 | 1649 | tilsatt 20g bikaronat
2023-03-31 | 11:00 | 7.49 | 30 | 1779 | tilsatt 40g bikarbonat og 1,3 g ammoniumklorid
2023-04-01 | 11:00 | 7.63 | 48 | 1925 | tilsatt 1,7g med ammoniumm 11:17
2023-04-02 | 11:00 | 6.92 | 10 | 1971 | tilsatt 7,2 g ammoniumklorid 11:30 og 50g bikarbonat
2023-04-03 | 11:00 | 7.87 | 54 | 1925 | Tilsatt 8,7g ammoniumklorid kl 11:30
2023-04-04 | 11:00 | 8 | 50 | 1971 | tilsatt 8,9 g ammoniumklorid 11:15
2023-04-05 | 11:00 | 7.9 | 44 | 1833 | Tilsatte 8,9g ammoniumklorid
2023-04-06 | 11:00 | 7.15 | 20 | 1751 | tilsatte 8,92g ammoniumklorid 11:00, enden på slagen var over vann nedi dunken, så har ikke blitt pumpet inn bikarbonat, tilsatte 40g og fikset slangen
2023-04-07
2023-04-08
2023-04-09
2023-04-10
2023-04-11

## Alkalitet
Normalitet |  | 0.02
CaCO3 |  | 50
Volum tank |  | 50
Dato |  | Volum syre | Alkalitet | pH
2023-02-24 |  | 0.7 | 14
2023-02-27 |  | 1.3 | 26
2023-02-28 |  |  | 0
2023-03-01 |  |  | 0
2023-03-02 |  |  | 0
2023-03-03 |  |  | 0
0 |  |  | 0
2023-03-08 | -22 | 1.6 | 32 | 7.35
2023-03-09 | -21 | 1.9 | 38 | 8.09
2023-03-10 | -20 | 7.8 | 108 | 7.85 | 156
2023-03-13 | -19 | 5.3 | 106 | 8.54
2023-03-14 | -18 | 1.6 | 32 | 7.73
2023-03-15 | -17 | 4.9 | 98 | 7.89
2023-03-16 | -16 | 3.3 | 66 | 7.97
2023-03-18 | -15 | 3.2 | 64 | 8.23
2023-03-19 | -14 | 3.1 | 62 | 7.02
2023-03-20 | -13 | 3 | 60 | 8.14
2023-03-21 | -12 | 2.8 | 56 | 7.7
2023-03-22 | -11 | 4.1 | 82 | 7.66
2023-03-23 | -10 | 5.4 | 108 | 7.8
2023-03-24 | -9 | 3.7 | 74 | 7.85
2023-03-24 | -8 | 3.5 | 70 | 8.12
2023-03-25 | -7 | 3.4 | 68 | 8.15
2023-03-26 | -6 | 2.6 | 52 | 8.14
2023-03-27 | -5 | 3 | 60 | 7.75
2023-03-28 | -4 | 2.5 | 50 | 7.71 |  | Bakt 1 |  | Bakt 2 |  | Trinn 1
2023-03-29 | -3 | 2.4 | 48 | 7.9 |  | -11 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0
2023-03-30 | -2 | 2.2 | 44 | 7.59 |  | -11 | 140 | -5 | 140 | 0 | 140
2023-03-31 | -1 | 1.5 | 30 | 7.49
2023-04-01 | 0 | 2.4 | 48 | 7.63
2023-04-02 | 1 | 0.5 | 10 | 6.92
2023-04-03 | 2 | 2.7 | 54 | 7.87
2023-04-04 | 3 | 2.5 | 50 | 8
2023-04-05 | 4 | 2.2 | 44 | 7.9
2023-04-06 | 5 | 1 | 20 | 7.15
2023-04-07 | 6 | 2.5 | 50 | 7.82
2023-04-08 | 7 | 3.6 | 72 | 8.18
2023-04-09 | 8 | 2.1 | 42 | 7.7
2023-04-10 | 9 | 1 | 20 | 7.11
2023-04-11 | 10 | 1.4 | 28 | 7.14
2023-04-12 | 11 | 0.7 | 14 | 7.05
2023-04-13 | 12 | 2.9 | 58 | 8
2023-04-14 | 13 | 2.1 | 42 | 7.87
2023-04-15 | 14 | 1.2 | 24 | 7.28
2023-04-16 | 15 | 2.2 | 44 | 8.17
2023-04-17 | 16 | 1.8 | 36 | 7.48
2023-04-18 | 17 | 2.9 | 58 | 8.07
2023-04-19 | 18 | 2.1 | 42 | 7.63
2023-04-20 | 19 | 1.7 | 34 | 7.16
2023-04-21 | 20 | 1 | 20 | 7.23
2023-04-22 | 21 | 1.7 | 34 | 7.36
2023-04-23 | 22 | 3.9 | 78 | 7.25
2023-04-24 | 23 | 3.4 | 68 | 8.2
2023-05-25 | 24 | 3.5 | 70 | 8.19
2023-05-26 | 25 | 3.1 | 62 | 8
49

## Modning biofilter
Dag /Nitrogen | Ammonium | Nitritt | Nitrat
| 2.71 | 1.357 | 0
| 0 | 0 | 0
| 2.06 | 2.3 | 0
| 0.2 | 2.3 | 0
| 0 | 0 | 0
-22 | 0 | 0 | 0
-21 | 1.05 | 0 | 0
-20 | 2.25 | 0 | 0
-19 | 2.85 | 0 | 0
-18 | 3 | 0 | 0
-17 | 3.05 | 0 | 0
-16 | 3.6 | 0 | 0
-15 | 3.68 | 0 | 0
-14 | 3.65 | 0 | 0
-13 | 3.71 | 1.7611 | 0
-12 | 3.75 | 1.9418 | 0
-11 | 3.5 | 1.9616 | 0
-10 | 3.59 | 1.9714 | 0
-9 | 3.31 | 1.9188 | 0
-8 | 3.88 | 1.8991 | 0
-7 | 3.64 | 1.8301 | 0
-6 | 3.89 | 1.8006 | 0
-5 | 3.77 | 1.8038 | 0
-4 | 3.87 | 1.8038 | 0
-3 | 3.66 | 1.7217 | 0
-2 | 3.61 | 1.702 | 0
-1 | 2.87 | 1.6888 | 0
0 | 3.84 | 1.61 | 0
1 | 3.63 | 1.5837 | 0
2 | 3.38 | 2.0076 | 0
3 | 3.21 | 4.2846 | 0 | -11 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0
4 | 1.618 | 11.224 | 8.4113 | -11 | 4.5 | -5 | 4.5 | 0 | 4.5
5 | 0.114 | 22.6056 | 14.1664
6 | 0.046 | 33.7113 | 24.7912
7 | 0.041 | 43.5027 | 26.562
8 | 0.044 | 53.5438 | 38.5149
9 | 0.031 | 45.9998 | 42.0565
10 | 0.036 | 68.6383 | 31.8744
11 | 0.032 | 85.0996 | 41.1711
12 | 0.028 | 93.4453 | 44.7127
13 | 0.038 | 106.9495 | 49.5824
14 | 0.851 | 116.1495 | 56.2229
15 | 0.036 | 117.5295 | 66.405
16 | 0.045 | 134.3194 | 57.551
17 | 0.045 | 153.6393 | 79.2433
18 | 0.04 | 166.1907 | 70.3893
19 | 0.045 | 173.5507 | 73.4882
43 | 0.035 | 204.042 | 0
44 | 0.055 | 206.342 | 0
45 | 0.4 | 174.4707 | 0
46 | 1.035 | 180.0892 | 0

## Ammonium
NH4Cl [g/mol] |  | 53.49
NH3 [g/mol] |  | 17
Vann volum [l] |  | 717
Ønsket nivå NH3 [g/mol] |  | 7
Dato |  | Målt ammonium NH4-N | Tilfør ammonium g
2023-02-24 |  | 2.71 | 9.6783
2023-02-27 |  | 0 | 15.7921
2023-02-28 |  | 2.71 | 9.6783
2023-03-01 |  | 0 | 15.7921
2023-03-02 |  | 2.06 | 11.1447
2023-03-03 |  | 0.2 | 15.3409
0 |  | 0 | 15.7921
2023-03-08 | -22 | 0 | 15.7921
2023-03-09 | -21 | 1.05 | 13.4233
2023-03-10 | -20 | 2.25 | 10.7161
2023-03-13 | -19 | 2.85 | 9.3625
2023-03-14 | -18 | 3 | 9.0241
2023-03-15 | -17 | 3.05 | 8.9113
2023-03-16 | -16 | 3.6 | 7.6705
2023-03-18 | -15 | 3.68 | 7.49
2023-03-19 | -14 | 3.65 | 7.5577
2023-03-20 | -13 | 3.71 | 7.4223
2023-03-21 | -12 | 3.75 | 7.3321
2023-03-21 | -11 | 3.5 | 7.8961
2023-03-22 | -10 | 3.01 | 9.0015
2023-03-22 | -9 | 3.31 | 8.3247
2023-03-23 | -8 | 3.88 | 7.0388
2023-03-23 | -7 | 3.64 | 7.5802
2023-03-24 | -6 | 3.89 | 7.0162
2023-03-24 | -5 | 3.77 | 7.2869
2023-03-25 | -4 | 3.87 | 7.0613
2023-03-26 | -3 | 3.66 | 7.5351
2023-03-27 | -2 | 3.61 | 7.6479
2023-03-28 | -1 | 2.87 | 9.3174
2023-03-29 | 0 | 3.84 | 7.129
2023-03-30 | 1 | 3.63 | 7.6028
2023-03-31 | 2 | 3.38 | 8.1668
2023-04-01 | 3 | 3.21 | 8.5503
2023-04-02 | 4 | 1.618 | 12.1419
2023-04-03 | 5 | 0.114 | 15.5349
2023-04-04 | 6 | 0.046 | 15.6884
2023-04-05 | 7 | 0.041 | 15.6996
2023-04-06 | 8 | 0.044 | 15.6929
2023-04-07 | 9 | 0.031 | 15.7222
2023-04-08 | 10 | 0.036 | 15.7109
2023-04-09 | 11 | 0.032 | 15.7199
2023-04-10 | 12 | 0.028 | 15.729
2023-04-11 | 13 | 0.038 | 15.7064
2023-04-12 | 14 | 0.851 | 13.8723
2023-04-13 | 15 | 0.036 | 15.7109
2023-04-14 | 16 | 0.045 | 15.6906
2023-04-15 | 17 | 0.045 | 15.6906
2023-04-16 | 18 | 0.04 | 15.7019
2023-04-17 | 19 | 0.045 | 15.6906
2023-04-18 | 20 | 0.035 | 15.7132
2023-04-19 | 21 | 0.055 | 15.6681
2023-04-20 | 22 | 0.4 | 14.8897
2023-04-21 | 46 | 1.035 | 13.4572
2023-04-22 | 47 | 1.38 | 12.6788
0 | 48 | 0.05 | 15.6793
2023-04-24 | 49 | 0.045 | 15.6906
2023-04-25 | 50 | 0.05 | 15.6793
0

## 3.4
| Ammonium |  | Nitritt
Kl | Før | Etter | Før | Etter
13:30 | 3.06 | 3 | 7.78 | 7.68
14:30 | 2.6 | 2.58 | 8.26 | 8.28
15:30 | 2.32 | 2.3 | 8.5 | 8.58
16:30 | 1.98 | 1.96 | 8.72 | 8.62
17:30 | 1.52 | 1.52 | 9.38 | 9.36
18:30 | 1.14 | 1.22 | 9.8 | 9.82

## 12.4
| Ammonium |  | Nitritt |  | Nitrat
Kl | Før | Etter | Før | Etter | Før | Etter
11:40 | 4.32 | 4.4 | 32.13 | 31.36 | 10.4 | 10.4
12:40 | 3.96 | 4.84 | 30.03 | 30.38 | 11.6 | 11.2
13:40 | 3.24 | 3.36 | 32.76 | 32.34 | 12.8 | 12.8
14:40 | 2.68 | 2.68 | 36.33 | 35.77 | 12 | 12.4
15:40 | 2.08 | 2.08 | 34.79 | 34.93 | 10 | 10
16:40 | 1.52 | 1.56 | 35.14 | 35.7 | 11.6 | 11.6
17:40 | 1.12 | 1 | 39.76 | 39.76 | 12.8 | 12.4

## pH-reduksjon på 1
Forsøk 1 |  |  | Forsøk 2
pH-verdi | Reduksjon | Tilsatt syre [ml] | pH-verdi | Reduksjon | Tilsatt syre [ml]
8.49 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
7.86 | 0.63 | 0.06 | 7.83 | 0.67 | 0.18
7.68 | 0.81 | 0.12 | 7.69 | 0.81 | 0.22
7.55 | 0.94 | 0.18 | 7.56 | 0.94 | 0.26
7.46 | 1.03 | 0.22

## NO3,Alk,pH
Dato | NO3 | Differanse | Alk | pH | Tilsatt bikarbonat
2023-04-01 | 0 | 0 | 48 | 7.63
2023-04-02 | 1.7 | 1.7 | 10 | 6.92 | 50
2023-04-03 | 2.4 | 0.7 | 54 | 7.87
2023-04-04 | 4 | 1.6 | 50 | 8
2023-04-05 | 4.9 | 0.9 | 44 | 7.9
2023-04-06 | 7.7 | 2.8 | 20 | 7.15 | 40
2023-04-07 | 7.1 | -0.6 | 50 | 7.82
2023-04-08 | 6.8 | -0.3 | 72 | 8.18
2023-04-09 | 10.2 | 3.4 | 42 | 7.7
2023-04-10 | 10.6 | 0.4 | 20 | 7.11 | 20
2023-04-11 | 11.3 | 0.7 | 28 | 7.14
2023-04-12 | 13.8 | 2.5 | 14 | 7.05
2023-04-13 | 11.2 | -2.6 | 58 | 8
2023-04-14 | 18.4 | 7.2 | 42 | 7.87
2023-04-15 | 18.8 | 0.4 | 24 | 7.28 | 50
2023-04-16 | 19.5 | 0.7 | 44 | 8.17
2023-04-17 | 27 | 7.5 | 36 | 7.48 | 40
2023-04-18 | 28.8 | 1.8 | 58 | 8.07
2023-04-19 | 21.6 | -7.2 | 42 | 7.63
2023-04-20 | 21.6 |  | 34 | 7.16
2023-04-21 | 20.7 |  | 20 | 7.23
2023-04-22 | 37.8 |  | 34 | 7.36
0 | 42.3 |  | 78 | 7.25
2023-04-24 | 22.5 |  | 68 | 8.2

## 1 time etter tilsetning
dato | Tidspunkt tillseting | Ammonium før tilsetning | Ammonium 1 time etter tilsetning | Nitritt før tilsetning 2 | Nitritt 1 time etter tilsetning 3 | Kommentar
2023-04-01 | 11:17 | 3.21 | 3.93
2023-04-02 | 11:30 | 1.618 | 4.56 |  |  | glemte å gange svaret med 2 så tilsatt for mye ammonium
2023-04-03 | 11:30 | 0.114 | 3.6 |  |  | tilsatte 8,7g
2023-04-04 | 11:15 | 0.046 | 3.76 |  |  | tilsatte 8,9g
2023-04-05 | 11:15 | 0.041 | 3.672 |  |  | tilsatte 8,9g
2023-04-06 | 11:00 | 0.044 | 3.698 |  |  | Tilsatte 8,92g
2023-04-07 | 10:00 | 0.031 | 3.52 |  |  | tilsatte 8.95
2023-04-08 |  | 0.036
2023-04-09 | 10:15 | 0.032 | 5.89 |  |  | tilsatte 11,5 g sikter mot 5 istedenfor 4, eskjed fra leila
2023-04-10 | 11:15 | 0.037 |  |  |  | tilsatte 11.5 g
2023-04-11 | 11:20 | 0.038 |  |  |  | Tilsatt 15,7 g ammonium klorid
2023-04-12 | 10:39 | 0.851 |  |  |  | Tilsatt 13.8 g ammoniumklorid
2023-04-13 | 10:00 | 0.036 |  |  |  | Tilsatt 15,7 g ammonium klorid
2023-04-19 | 11:20 | 0.055 | 6.1 | 62.8 | 62.4 | Tilsatt 15,6 g ammoniumklorid

## Nitritt
NaNO2 [g/mol] | 69
NO2 [g/mol] | 46
Vann volum [l] | 717
Ønsket nivå NO2 [g/mol] | 1.5
Forhold mellom NO2 og NO2-N | 3.2857
Dato | Målt NO2-N | Målt NO2 | Mengde som må tillføres
2023-02-24 | 0 | 0 | 1.6132
2023-02-27 | 0 | 0 | 1.6132
2023-02-28 | 0.413 | 1.357 | 0.1538
2023-03-01 | 0 | 0 | 1.6132
2023-03-02 | 0.7 | 2.3 | -0.86039
2023-03-03 | 0.7 | 2.3 | -0.86039
0 | 0 | 0 | 1.6132
2023-03-08 | 0 | 0 | 1.6132
2023-03-09 | 0 | 0 | 1.6132
2023-03-10 | 0 | 0 | 1.6132
2023-03-13 | 0 | 0 | 1.6132
2023-03-14 | 0 | 0 | 1.6132
2023-03-15 | 0 | 0 | 1.6132
2023-03-16 | 0 | 0 | 1.6132
2023-03-18 | 0 | 0 | 1.6132
2023-03-19 | 0 | 0 | 1.6132
2023-03-20 | 0.536 | 1.7611 | -0.28085
2023-03-21 | 0.591 | 1.9418 | -0.47521
2023-03-21 | 0.597 | 1.9616 | -0.49641
2023-03-22 | 0.61 | 2.0043 | -0.54235
2023-03-22 | 0.584 | 1.9188 | -0.45047
2023-03-23 | 0.578 | 1.8991 | -0.42927
2023-03-23 | 0.557 | 1.8301 | -0.35506
2023-03-24 | 0.548 | 1.8006 | -0.32326
2023-03-24 | 0.549 | 1.8038 | -0.32679
2023-03-25 | 0.549 | 1.8038 | -0.32679
2023-03-26 | 0.524 | 1.7217 | -0.23845
2023-03-27 | 0.518 | 1.702 | -0.21724
2023-03-28 | 0.514 | 1.6888 | -0.20311
2023-03-29 | 0.49 | 1.61 | -0.1183
2023-03-30 | 0.482 | 1.5837 | -0.090027
2023-03-31 | 0.611 | 2.0076 | -0.54588
2023-04-01 | 1.304 | 4.2846 | -2.9948
2023-04-02 | 3.416 | 11.224 | -10.4581
2023-04-03 | 6.88 | 22.6056 | -22.6991

## Flow
| Flow fra CO2-lufter |  |  |  | Flow fra Biofilter
Tid [s] | Tid [min] | Mengde [l] | Flow [l/min] | Tid [s] | Tid [min] | Mengde [l] | Flow [l/min]
5.53 | 0.092167 | 2.5 | 27.1248 | 8.67 | 0.1445 | 12.2 | 84.4291
5.77 | 0.096167 | 2.75 | 28.5962 | 4.6 | 0.076667 | 6.8 | 88.6957
5.8 | 0.096667 | 2.61 | 27 | 5.85 | 0.0975 | 8.525 | 87.4359
Gjennomsnitt |  |  | 27.5737 | Gjennomsnitt |  |  | 86.8535
Toatl flow: | 114.4272
Tid [s] | Tid [min] | Mengde [l] | Flow [l/min] | Tid [s] | Tid [min] | Mengde [l] | Flow [l/min]
4 | 0.066667 | 1.8 | 27 | 2.4 | 0.04 | 3.8 | 95
4.2 | 0.07 | 2.1 | 30 | 2.5 | 0.041667 | 4.6 | 110.4
3.5 | 0.058333 | 1.8 | 30.8571 | 2.6 | 0.043333 | 4.4 | 101.5385
3.6 | 0.06 | 1.8 | 30 | 2.6 | 0.043333 | 4 | 92.3077
3.6 | 0.06 | 1.9 | 31.6667 | 2.6 | 0.043333 | 4.6 | 106.1538
3.6 | 0.06 | 1.85 | 30.8333 | 2.6 | 0.043333 | 4.2 | 96.9231
3.6 | 0.06 | 1.8 | 30 | 2.4 | 0.04 | 4 | 100
Totalt |  |  | 30.051 | Totalt |  |  | 100.3319
Total flow: | 130.3829

## Hypotese 1
Gjennomføring 1 |  | Gjennomføring 2 |  | Gjennomføring 3
pH | Tid [min] | pH | Tid | pH | Tid
7.5 | 0 | 8.16 | 0 | 8.11 | 0
8 | 7 | 8.2 | 1.2 | 8.2 | 4.45
8.2 | 11 | 8.3 | 6.1 | 8.3 | 9.57
8.3 | 17 | 8.35 | 11.2 | 8.35 | 17.5
8.32 | 30 | 8.39 | 30 | 8.39 | 30

## Hypotese 2
Start: HCL | Start pH: | Start HCL [ml] | Start pH | Skjellsand | pH | Tid [Minutter]
1, 42 | 8, 49 | 1.42 | 8.49 | 0 | 8.49 | 0
1, 48 | 7, 86 | 1.48 | 7.86 | 1 | 6.49 | 4.5
1, 54 | 7, 68 | 1.54 | 7.68 | 2 | 6.64 | 9 | 1.2
1, 6 | 7, 55 | 1.6 | 7.55 | 3 | 6.8 | 13.5
1, 64 | 7, 46 | 1.64 | 7.46 | 4 | 6.97 | 18
1, 84 | 7, 15 | 1.84 | 7.15 | 5 | 7.15 | 22.5
2, 02 | 6, 97 | 2.02 | 6.97 | 6 | 7.46 | 27
2, 24 ml | 6, 80 | 2.24 | 6.8 | 7 | 7.55 | 31.5
2, 4 ml | 6, 64 | 2.4 | 6.64 | 8 | 7.68 | 36
2, 62 ml | 6, 49 | 2.62 | 6.49 | 9 | 7.86 | 40.5
|  |  |  | Vanlig sand | pH | Tid [Minutter]
|  |  |  | 0 | 8.4 | 0
|  |  |  | 1 | 6.45 | 4.5
|  |  |  | 2 | 6.47 | 9
|  |  |  | 3 | 6.49 | 13.5
|  |  |  | 4 | 6.5 | 18
|  |  |  | 5 | 6.49 | 22.5
|  |  |  | 6 | 6.51 | 27
|  |  |  | 7 | 6.55 | 31.5
|  |  |  | 8 | 6.56 | 36
|  |  |  | 9 | 6.57 | 40.5

## Ark2
Dato | Før bio test 1 | formel | Før bio test 2 | Formel2 | Gjennomsnitt før bio | Etter bio test 1 | formel3 | Etter bio test 2 | formel4 | Gjennomsnitt etter bio
2023-03-30 | 2.873 | 3.1198 | 2.653 | 2.8817 | 3.0008 | 3.008 | 3.2659 | 2.984 | 3.2399 | 3.1249
2023-03-31 | 2.816 | 3.0581 | 2.599 | 2.8233 | 2.9407 | 2.618 | 2.8439 | 2.788 | 3.0278 | 2.8159
| 2.376 | 2.582 | 2.369 | 2.5745 | 2.5782 | 2.364 | 2.569 | 2.359 | 2.5636 | 2.464
|  | 0.0112 |  | 0.0112 | 0.0112 |  | 0.0112 |  | 0.0112 | 0.0112
|  | 0.0112 |  | 0.0112 | 0.0112 |  | 0.0112 |  | 0.0112 | 0.0112
|  | 0.0112 |  | 0.0112 | 0.0112 |  | 0.0112 |  | 0.0112 | 0.0112
|  | 0.0112 |  | 0.0112 | 0.0112 |  | 0.0112 |  | 0.0112 | 0.0112
|  | 0.0112 |  | 0.0112 | 0.0112 |  | 0.0112 |  | 0.0112 | 0.0112
|  | 0.0112 |  | 0.0112 | 0.0112 |  | 0.0112 |  | 0.0112 | 0.0112
|  | 0.0112 |  | 0.0112 | 0.0112 |  | 0.0112 |  | 0.0112 | 0.0112
|  | 0.0112 |  | 0.0112 | 0.0112 |  | 0.0112 |  | 0.0112 | 0.0112
|  | 0.0112 |  | 0.0112 | 0.0112 |  | 0.0112 |  | 0.0112 | 0.0112
|  | 0.0112 |  | 0.0112 | 0.0112 |  | 0.0112 |  | 0.0112 | 0.0112
|  | 0.0112 |  | 0.0112 | 0.0112 |  | 0.0112 |  | 0.0112 | 0.0112
Dato | test 1 | test 2 | gjennomsnitt | vurdering
2023-03-30 | 0.572 | 0.568 | 0.57 | ok
2023-03-31 | 0.548 | 0.553 | 0.5505 | ok
2023-04-01 | 0.555 | 0.558 | 0.5565

## Ark1
Standard sol. | [6 empty] | Abs (x)
| test 1 | Test 2 | Gjennomsnitt |  | y | 0.12481 | 0.105 |  | 1 | 2
0.1 | 0.105 | 0.105 | 0.105 |  |  | 0.38503 | 0.3455 | 0.1 | 0.197 | 0.139 | 0.168
0.3 | 0.345 | 0.346 | 0.3455 |  |  | 0.6182 | 0.561 | 0.3 | 0.577 | 0.385 | 0.481
0.5 | 0.557 | 0.565 | 0.561 |  |  | 0.85462 | 0.7795 | 0.5 | 0.662 | 0.619 | 0.6405
0.7 | 0.779 | 0.78 | 0.7795 |  |  | 1.0607 | 0.97 | 0.7 | 0.814 | 0.804 | 0.809
0.9 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  | 0.9 | 1.002 | 1.004 | 1.003
|  | Con | Abs
|  | 100 | 0.105 | 85.2727
|  | 300 | 0.3455 | 303.9091
|  | 500 | 0.561 | 499.8182
|  | 700 | 0.7795 | 698.4545
|  | 900 | 0.97 | 871.6364
|  |  | 2.618 | 2369.8182