## LCOE
Input | Verdi
CAPEX kjernekraftverk | 1200000000 | Overnight construction cost
CAPEX nettilknytning (NOK) | 0 | [10 empty] | https://www.facebook.com/groups/626618406106573/permalink/707783657990047/
Kapasitet elektrisitet (MW) | 5
Kapasitet varme (MW) | 13
Kapasitetsfaktor | 95%
WACC | 6%
Levetid (a) | 40
Mellomregninger |  | Kommentar
Total investering (NOK) | 1200000000
kWh pr. år strøm | 41610000
kWh pr. år varme | 108186000
kWh/a totalt | 149796000
OPEX pr. år (NOK/a) | 40000000
Investeringsperiode (a) | 4 | Antall år fra investeringsbeslutning til driftsstart
Investering pr. år i investeringsperioden(NOK/a) | 300000000 | Beregnes forenklet og konservativ mht. netto våverdi ved å dele investeringskost på antall år i investeringsperiode.
LCOE | 0.84931
År | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Investering (kr) | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Drift og vedlikehold (kr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kraft produsert (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 149796000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1+r)^(-t) | 1 | 0.9434 | 0.89 | 0.83962 | 0.79209 | 0.74726 | 0.70496 | 0.66506 | 0.62741 | 0.5919 | 0.55839 | 0.52679 | 0.49697 | 0.46884 | 0.4423 | 0.41727 | 0.39365 | 0.37136 | 0.35034 | 0.33051 | 0.3118 | 0.29416 | 0.27751 | 0.2618 | 0.24698 | 0.233 | 0.21981 | 0.20737 | 0.19563 | 0.18456 | 0.17411 | 0.16425 | 0.15496 | 0.14619 | 0.13791 | 0.13011 | 0.12274 | 0.11579 | 0.10924 | 0.10306 | 0.097222 | 0.091719 | 0.086527 | 0.08163 | 0.077009 | 0.07265 | 0.068538 | 0.064658 | 0.060998 | 0.057546 | 0.054288 | 0.051215 | 0.048316 | 0.045582 | 0.043001 | 0.040567 | 0.038271 | 0.036105 | 0.034061 | 0.032133 | 0.030314 | 0.028598 | 0.02698 | 0.025453 | 0.024012 | 0.022653 | 0.02137 | 0.020161 | 0.01902 | 0.017943 | 0.016927 | 0.015969 | 0.015065 | 0.014213 | 0.013408 | 0.012649 | 0.011933 | 0.011258 | 0.01062 | 0.010019 | 0.0094522 | 0.0089171 | 0.0084124 | 0.0079362 | 0.007487 | 0.0070632 | 0.0066634 | 0.0062862 | 0.0059304 | 0.0055947 | 0.005278 | 0.0049793 | 0.0046974 | 0.0044315 | 0.0041807 | 0.0039441 | 0.0037208 | 0.0035102 | 0.0033115 | 0.0031241 | 0.0029472
Ledd i telleren til LCOE | 300000000 | 283018867.9245 | 266998932.0043 | 251885784.9097 | 31683746.5295 | 29890326.9146 | 28198421.6176 | 26602284.5449 | 25096494.8537 | 23675938.5412 | 22335791.0766 | 21071501.0157 | 19878774.5431 | 18753560.8897 | 17692038.5752 | 16690602.4294 | 15745851.3485 | 14854576.7439 | 14013751.6452 | 13220520.42 | 12472189.0754 | 11766216.1089 | 11100203.8763 | 10471890.4494 | 9879141.9334 | 9319945.2202 | 8792401.1511 | 8294718.0671 | 7825205.7236 | 7382269.5506 | 6964405.2364 | 6570193.6193 | 6198295.8672 | 5847448.9314 | 5516461.256 | 5204208.7321 | 4909630.8793 | 4631727.2446 | 4369554.0044 | 4122220.7588 | 3888887.5083 | 3668761.8003 | 3461096.038 | 3265184.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ledd i nevneren til LCOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 118652462.3784 | 111936285.2626 | 105600269.1157 | 99622895.3922 | 93983863.5775 | 88664022.2429 | 83645304.0028 | 78910664.1536 | 74444022.7864 | 70230210.1758 | 66254915.2602 | 62504637.0379 | 58966638.715 | 55628904.4481 | 52480098.536 | 49509526.9207 | 46707100.8686 | 44063302.7063 | 41569153.4965 | 39216182.5438 | 36996398.6263 | 34902262.855 | 32926663.0707 | 31062889.6894 | 29304612.9145 | 27645861.2401 | 26081001.1699 | 24604718.0848 | 23211998.1932 | 21898111.503 | 20658595.7576 | 19489241.2807 | 18386076.6799 | 17345355.3584 | 16363542.791 | 15437304.5198 | 14563494.83 | 13739146.066 | 12961458.5529 | 12227791.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lavt | Basis | Høyt
Byggekostnad (millioner kroner) | 600 | 800 | 1200
LCOE | 0.67 | 0.77 | 0.96